Плановая выездная проверка Верхне-донского управления Ростехнадзора

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований , установленных муниципальными правовыми актами, проверка технической документации,

визуальный осмотр электроустановок.

Результат:

Отсутствие заземляющего устройства, отсутствие сетевых указателей, все рабочие места должны быть снабжены необходимыми инструкциями, оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли.