улица Почтовая  83

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010г. № 731

Пункт 8.

а). ООО «Управляющая компания п.Черемисиново»

Генеральный директор  Годизов Тамерлан Валериевич

б). свидетельство о государственной регистрации юридического лица  от 4 сентября 2008 года за основным государственным регистрационным номером  1084628000467, принятым решением Межрайонной инспекцией ФНС России №8 по Кусркой области

в).306440 Курская область, п.Черемисиново, ул.Комсомольская,д.13

8(47159) 2-13-31

г).Режим работы: с 8-00 по 17-00

перерыв            с 12-00 по 13-00

выходные дни: суббота, воскресенье.

ж) принята в члены СРОНП  СОУМД

Пункт 9.

а). ООО «Управляющая компания п.Черемисиново» находиться на упрощенной системе налогообложения от 16.09.2008года.

б).доходы от оказанных услуг по управлению дома составили:

за 2010 год- 38899 рублей 70 коппек

за 2011 год- 36192 рублей 40 копеек

за 2012 год-  37694 рублей 75 копеек

за 2013 год - 50124 рублей 52копеек

в). расходы по оказанию услуг по управлению домом составили:

за 2010 год- 38899 рублей 70 коппек

за 2011 год- 36192 рублей 40 копеек

за 2012 год -  37694 рублей75 копеек

за 2013 год - 50124 рублей 52 копеек

Пункт 10

а). услуги, кроме указанных в правилах содержания общего имущества в доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от13.08.2006 года № 491, не оказываются.

б). услуги по обеспечению поставки в дом коммунальных ресурсов не предоставляются,

охрана подъезда- нет,

охрана коллективных автостоянок- нет,

учет собственников  помещений в многоквартирном доме- нет,

иные услуги по управлению многоквартирным домом- нет.

Пункт 11

а).между ООО «УК п.Черемисиново» и собственниками квартир заключен договор управления многоквартирным домом (договор прилагается);

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК п.Черемисиново»

______________    Т.В.Годизов

б). План работ по подготовке жилого дома ООО «УК п.Черемисиново» на 2013-2014гг.

| №п/п | Наименование работ | Количество Ед.изм. Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вентканал. | 0,1 м.куб. 560 |
| 2. | Кровля | 6 м.кв. 380 |
| 3. | Конька | --------- |
| 4. | Фасад здания | --------- |
| 5. | Оконных проемов | --------- |
| 6. | Дверных проемов | 6 м. кв . 430 |
| 7. | Штукатурка подъездов | ---------- |
| 8. | Покрасочного слоя понеля | ---------- |
| 9. | Канализация | ---------- |
| 10. | Водопровод | ---------- |
| 11. | Отопление | ---------- |
| 12. | Электрическая проводка | 3 м. 367 |
| 13. | Побелка стен отдел. мест | ----------- |
| 14. | Покраска понелей отдель. мест | ---------- |
| 15. | Площадки лестничные | ---------- |
| 16. | Крылец | ---------- |
| 17. | Цоколь | 3 м. кв. 520 |
| 18. | Покраска цоколя | 58 м. кв. 1320 |
| 19. | Световые приямки | 1 м.кв. 260 |
| 20. | Освещение в подвале | 4 м. 160 |
| 21. | Подвальное помещение | Уборка 1400 |
| 22. | Колодцы | --------- |
| 23. | Водопровод в подвале | ------- |
| 24. | Канализация в подвале | 3 м. 610 |
| 25. | Ревизия задвижек | 2 шт. 360 |
| 26. | Остекление | 1 м.кв. 430 |
| 27. | Отопление собст. | -------------------------- |
| 28. | Отопление в подвале | -------------------------- |
| 29. | Парапеты | ----------------------- |
| 30. | Промывка и оприсовка отопления | 01,09,2013г |

Составил мастер по техническому обслуживанию                             В.И. Козлова

Случаев за снижение платы по услугам по содержанию и ремонту общего имущества не было.

Пункт 12

информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами государственной жилищной инспекцией по Курской области за 2013 год:

- Постановление № 03-01/309 от 31.07.2013г в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей;

- Постановление № 03-01/362 от 11.09.2013г в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Пункт 13

а,б) содержание каждой услуги их стоимости отражаются в смете стоимости отдельных работ и услуг, включенных в плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме, которая утверждена решением внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирно доме от 25.08.2009 года.

Приложение № 2

к протоколу внеочередного общего собрания

собственнико помещений в многоквартирном доме

№ 83 по ул. Почтовая, п.Черемисиново

от «20» августа 2009 года

УТВЕРЖДЕНА

решением внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме

№ 83 по ул. Почтовая, п.Черемисиново

от « 25 »  августа  2009 года

СМЕТА

стоимости отдельных работ и услуг, включенных в плату за содержание общего имущества в многоквартирном

доме № 83  по ул. Почтовая  ,п.Черемисиново

| №п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Стоимость, руб. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание конструктивных элементов дома |  | 0,82 |
| 1.1. | Техническое обслуживание и ремонт подвальных помещений, технических этажей, крыш, водосточных систем и вентиляционных каналов(в том числе удаление с крыш снега а налели; очистка кровли,козырьков над подъездами, технических этажей и помещений, подвалов от мусора и грязи; устранение дефектов,ремонт и др.) | По мере необходимости, установленной в ходе систематических осмотров | 0,42 |
| 1.2. | Техническое обслуживание мест общего пользования, в том числе, лестничных клеток и маршей, оконных и дверных заполнений, общих коридоров, с выполнением работ по мелкому ремонту | По мере необходимости, установленной в ходе систематических осмотров | 0,4 |
| 2. | Техничекое обслуживание внутридомового инженерного обороудования |  | 2,11 |
| 2.1. | Техническое обслуживание общедомовых систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения, в том числе устранения незначительных неисправностей,набивка сальников,прочистка общедомовой канализационной системы, ремонт теплоизоляции, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, разборка, осмотр, регулировка, промывка, оприссовка, ревизия | По мере необходимости, установленной в ходе систематических осмотров | 0,81 |
| 2.2. | Техническое обслуживание повысительных насосов, устранение незначительных неисправностей, мелкий ремонт, разборка, осмотр, регулировка, промывка, оприссовка, ревизия. | По мере необходимости, установленной в ходе систематических осмотров | 0 |
| 2.3. | Техническое обслуживание тепловых узлов, устранение незначительных неисправностей, мелкий ремонт, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия, ежемесячная очистка грязевиков, окраска, подготовка к сдаче в эксплуатацию по акту | При подготовке к сезонной эксплуатации и по мере необходимости, установленной в ходе систематических осмотров | 0,8 |
| 2.4. | Техническое обслуживание системы электроснабжения, в том числе электрических устройст мест общего пользования (устранение незначительныхнеисправностей, замена ламп, осмотр сетей, арматуры и электрооборудования) | По мере необходимости, установленной в ходе систематических осмотров | 0,5 |
| 3. | Содержание придомовой территории |  | 0 |
| 3.1 | Уборка придомовой территории, в том числе уход за объектами озеленения | Ежедневно | 0 |
| 3.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | 0 |
| 4. | Содержание мест общего пользования |  | 0 |
| 4.1. | Влажная уборка мест общего пользования. | Согласно графика | 0 |
| 4.2 | Мытье окон, протирка стен, перил и др. | Согласно графика | 0 |
| 5. | Дератизация и дезинфекция подвальных и технических помещений | Один раз в год | 0,01 |
| 6. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | 0,93 |
| 7. | Управление многоквартирным домом | Постоянно | 1,45 |
| 8. | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 5,32 |

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

п.Черемисиново»                                                                            Т.В. Годизов

Пункт 14

а,б,в) ООО «УК п.Черемисиново» не закупает коммунальные ресурсы у ресурсоснабжающих организаций и тарифы на них не устанавливает.

Тарифы на коммунальные услуги:

- водоснабжение: вода-22,24 (с 01.01.2013г. по 01.07.2013г.); - 23,89 (с 01.07.2013г)

- канализация — 37,81

согласно Постановления комитета по тарифам и ценам Кусркой области № 380 от 23.11.2012года.

- Электроэнергия-2,72 согласно Постановления № 146 от 17.12.2012г.

- Теплоэнергия - 1539,13 (без НДС) согласно Постановления № 134 от 18.12.2013г.

- Природный газ- 4,75 согласно Постановления Правительства РФ от 05.02.1998 №162, Правилами учета газа, зарегистрированными в Минюсте России 15.11.1996 №1198

Пункт 15

ООО « Управляющая компания п.Черемисиново» официально зарегистрирована на портале www.ReformaGKH.ru,  24.04.2013 года принята в члены СРО НП СОУМД, информация о деятельности компани размещена на информационном стенде в административном здании компании.

Пункт 16

дополнительно вносятся изменения по дому в раскрытие информации