| Использование инвестиционных средств МУП «Гортеплосеть» в 2011 году |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования |  | Утверждено, тыс.руб. | Фактически освоено, тыс.руб. |
| 1 | Всего |  | 9010,8 | 308,7 |
|  | в том числе: прибыль |  | - | - |
|  | амортизация |  | 9010,8 | 308,7 |
|  | заемные средства |  | - | - |
|  | инвестиционная надбавка | - | - |
|  | плата за подключение |  | - | - |
|  | бюджетные источники |  | - | - |
|  | прочие источники |  | - | - |
| N п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Утверждено, тыс.руб. | Фактически освоено, тыс.руб. |
| 1 | Приобретение и замена дутьевого вентилятора на котле КГВМ № 3 ВДН-18. | Замена оборудования утратившего эксплуата-ционный ресурс. | 480 | - |
| 2 | Приобретение и монтаж сетевого насоса Д1250/125. | Замена оборудования утратившего эксплуа-тационный ресурс. | 160 | - |
| 3 | Замена бака промывки фильтров V-25 м | Замена оборудования утратившего эксплуатационный ресурс | 150 | - |
| 4 | Приобретение и замена задвижки Ø 400 мм на водо-грейном котле КГВМ-100 № 3. | Замена оборудования утратившего эксплуатационный ресурс | 150 | - |
| 5 | Приобретение и монтаж дренажной системы на натрий-катионитные фильтры в количестве 1 штуки. | Восстановление эксплуатационного ресурса натрий-катионитного фильтра. | 200 | - |
| 6 | Приобретение и монтаж солевого насоса Х 50-32-125. | Замена оборудования утратившего эксплуата-ционный ресурс. | 25 | - |
| 7 | Приобретение и монтаж мазутных форсунок, клапанов отсекателей на котел КГВМ-100 №2 (в количестве трех комплектов). | Замена устаревшего оборудования. | 100 | - |
| 8 | Модернизация наружной части дымовой трубы котельной. | Повышение эффектив-ности теплового режима работы дымовой трубы. | 2400 | - |
| 9 | Приобретение и монтаж газового оборудования для котла ДЕ - 25 -14/ГМ № 2. | Требование Правил. | 138,8 | - |
| 10 | Реконструкция ТРП-4, с заменой кожухотрубных водоподогревателей на планстинчатые. | Замена оборудования утратившего эксплуатационный ресурс. | 3500 | - |
| 11 | Приобретение и монтаж циркуляционных насосов НКУ-250 на ТРП-9 в количестве 2 штук. | Замена оборудования утратившего эксплуатационный ресурс. | 550 | - |
| 12 | Приобретение и монтаж сальниковых компенсаторов Ø 300 мм в количестве 6 штук. | Замена оборудования утратившего эксплуата-ционный ресурс. | 240 | - |
| 13 | Приобретение и монтаж автоматических выключателей серии АВ 2М*1500 А на ввод на секционный выключатель 0,4 кв. в КТП-51-2. | Обеспечение надежного электроснабжения городской котельной. | 320 | 148,9 |
| 14 | Приобретение и монтаж в КТП-51-2 автоматических выключателей типа АВМ-100 В/600 А в шкафы отходящих линий (2 шт.). | Обеспечение надежного электроснабжения городской котельной. | 150 | - |
| 15 | Приобретение базовых радиостанций типа «ВЭБР» на городскую котельную и ТРП № 4А. | Повышение оперативности при взаимодействии служб предприятия. | 30 | - |
| 16 | Приобретение и монтаж устаревшего парка приборов на ТРП № 2 на базе СПТ-961. | Замена устаревшего парка приборов утратившего ксплуатационный ресурс. | 150 | - |
| 17 | Приобретение резервных приборов и датчиков для ТРП и котельной города. | Замена устаревшего парка приборов утратившего эксплуатационный ресурс. | 120 | - |
| 18 | Приобретение образцового измерительного оборудования | Замена устаревшего образцового измери-тельного борудования утратившего ксплуата-ционный ресурс. | 147 | - |
| 19 | Приобретение сварочного агрегата АДД-4004 МУ "Урал" | Замена устаревшего сварочного аппарата утратившего эксплуатационный ресурс. | 0 | 159,8 |
| 20 | ИТОГО |  | 9010,8 | 308,7 |