Мониторинг производственной и инвестиционной программ в сфере водоотведения

и очистки сточных вод  за   2009 год.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Обеспечение объемов производства товаров и услуг |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (объем сточных вод, отведенный от всех потребителей) | тыс. м3. | 11165,4 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (по приборам учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством или расчетным методом) | тыс. м3. | 9037,6 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. м3. | 7078,5 |
| 4. | Численность населения, получающего услуги организации | человек | 93016 |
| 5. | Удельное водоотведение с учетом горячей воды | м3./чел. | 76,1 |
|  | II. Качество оказываемых услуг |  |  |
| 6. | Наличие контроля качества услуг | % | 100 |
| 7. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/день | 24 |
| 8. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 |
|  | III. Надежность снабжения потребителей услугами |  |  |
| 9. | Протяженность сетей | км. | 244,2 |
| 10. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (в системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоёмы или в подвалы жилых домов) | единиц | 2 |
| 11. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) | ед./км | 0,008 |
| 12. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование транспортировки стоков) | % | 57,8 |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование очистки стоков) | % | 46,97 |
| 13. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 4,443 |
| 14. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети) | % | 1,819 |
| 15. | Общее количество установленного оборудования транспортировки стоков (количество оборудования, установленного на предприятии) | км. | 244,2 |
| 16. | Количество замененного оборудования транспортировки стоков (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | км. | 1,725 |
| 17. | Индекс замены оборудования (оборудование транспортировки стоков) | % | 0,706 |
| 18. | Общее количество установленного оборудования очистки стоков (количество оборудования, установленного на предприятии) | единиц | 107 |
| 19. | Количество замененного оборудования очистки стоков (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | ед. | 8 |
| 20. | Индекс замены оборудования (оборудование очистки стоков) | % | 7,477 |
|  | IY. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 21. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование транспортировки стоков) | % | 86,197 |
| 22. | Фактическая производительность оборудования транспортировки стоков (отношение объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 30,6 |
| 23. | Установленная производительность оборудования транспортировки стоков (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 35,5 |
| 24. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование очистки стоков) | % | 48,889 |
| 25. | Фактическая производительность оборудования очистки стоков (отношение объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 33,0 |
| 26. | Установленная производительность оборудования очистки стоков (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 67,5 |
|  | Y. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| 27. | Численность населения муниципального образования | чел. | 98069 |
| 28. | Численность населения, получающего коммунальные услуги (численность населения, проживающего в многоквартирных домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения) | чел. | 93016 |
| 29. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 94,848 |
| 30. | Протяженность построенных сетей в отчетном периоде | км. | 1,725 |
| 31. | Индекс нового строительства (отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей) | ед | 0,007 |
|  | Протяженность сетей | км. | 244,2 |
| 32. | Удельное водоотведение (объем реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | м3/чел | 76,1 |
|  | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. м3 | 7078,5 |
|  | YI. Эффективность деятельности |  |  |
| 33. | Объем начисленных средств за товары и услуги организации (сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за услуги организации) | тыс.руб. | 76790,1 |
| 34. | Объем средств, собранных за товары и услуги организации (сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за услуги) | тыс.руб. | 69688,5 |
| 35. | Уровень сбора платежей (объема средств, собранных за услуги организации, к объему начисленных средств) | % | 90,752 |
| 36. | Расход электрической энергии на транспортировку стоков (количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков) | тыс. кВтч. | 4373,4 |
| 37. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (отношение расходов электрической энергии на транспортировку стоков к объему транспортировки стоков). | кВтч/м3. | 0,392 |
| 38. | Расход электрической энергии на очистку стоков (количество электрической энергии, используемой на производственные цели для утилизации стоков) | тыс. кВтч. | 3607,2 |
| 39. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (отношение расходов электрической энергии на очистку стоков к объемам транспортировки стоков). | кВтч/м3. | 0,323 |
| 40. | Численность персонала (численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости) | чел. | 100 |
| 41. | Производительность труда ( объема реализации услуг к численности персонала) | м3./чел. | 90376 |
| 42. | Объем реализации товаров и услуг (объем сточных вод, отведенных от всех потребителей) | тыс. м3 | 9037,6 |
| 43. | Объем дебиторской задолженности | тыс.руб. | 23494,5 |
| 44. | Всего освоено инвестиций за 2009 г. | тыс.руб. | 6374,9 |
|  | в т.ч. - приобретение и установка пресс-фильтра в корпусе обезвоживания осадка | тыс.руб. | 2600,0 |
|  | - монтаж насосов НФС 65-160. 132-3/2-300 в корпусе обезвоживания | тыс.руб. | 121,2 |
|  | - монтаж узла учета сточных вод КНС-11 | тыс.руб. | 28,3 |
|  | - сметные и подготовительные работы по турбовоздуходувке | тыс.руб. | 11,10 |
|  | - устройство вентиляции под ленточным пресс-фильтром | тыс.руб. | 48,80 |
|  | - монтаж турбовоздуховки | тыс.руб. | 1591,8 |
|  | - монтаж оборудования корпуса обезвоживания | тыс.руб. | 1709,5 |
|  | - монтаж системы передачи данных в операторскую очистных сооружений с воздуходувной станции | тыс.руб. | 72,2 |
|  | - изготовление и монтаж ленточного конвейера в здании решеток | тыс.руб. | 43,7 |
|  | - модернизация внутриплощадочных сетей ОС (трубопровод сырого осадка) | тыс.руб. | 23,3 |
|  | - замена сетей диам.700 мм. | тыс.руб. | 125,0 |