# ЧЕМ ОПАСЕН «ЖУЧОК»?

Конечно, речь идет не о насекомых! Иногда при отсутствии в наличии необходимого предохранителя, или с целью сознательного обхода защиты, некоторые «горе электрики» используют токопроводящую перемычку между контактами. В народе давно известно название подобного «предохранителя»: «жучок».

Особенно популярен «жучок» среди дачников. Обычно это может случиться так: приехали гости на дачу, включили множество электроприборов. Предохранители в щитке — распределителе электропитания не выдержали напряжения в сети и сделали свое дело – перегорели, не допустив тем самым короткого замыкания и возгорания. Гости расстроены, а хозяин уже суетится, ищет запасные предохранители, которые, как назло, отсутствуют. Тогда дачник находит выход – ставит «жучок», мол, на время, чтобы потом купить настоящий предохранитель.

«Временную» перемычку подбирают по диаметру, в зависимости от нужного тока срабатывания (зависимость нелинейная). Сечение проволоки рассчитывается по специальным таблицам. Слишком толстую проволоку нужно калибровать до меньшего диаметра. Но вся беда в том, что трудно подобрать соответствующую сечению проволоку. А на следующий день после шумной вечеринки, когда гости разъехались, хозяин уже забыл о «временном» предохранителе. И вот, в следующий раз временная самодельная «защита» электросети может не сработать! Замена штатного предохранителя «жучком» может привести к увеличению максимально проходящего тока через контур и к выходу из строя проводки, электроприборов, к короткому замыканию и пожару!

Помните, что «жучок» — не надежная защита. Да и частое сгорание или отключение заводского предохранителя говорит о возможных неполадках в соединениях проводов. Или вы потребляете большее количество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель. В этом случае надо вызвать специалиста, чтобы избежать печальных последствий замыкания сети.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112» (с сотовых телефонов – 101).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову,

Льговскому и Конышевскому районам