
[image: image1.png]



Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Курской области

ОТДЕЛ надзорной деятельности и профилактической работы  ПО Г. ЛЬГОВУ, ЛЬГОВСКОМУ И 

кОНЫШЕВСКОМУ РАЙОНАМ

307750, г. Льгов, ул. Комсомольская, 41

тел./ факс  2-29-06
В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

· Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

· Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

· Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

· Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

· В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

· Хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях) 

· Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

· Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

· Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

· Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

· Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

· Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

· Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

· Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

· Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

· Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

· Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

· Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

· Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

· Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

                                               ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ!

●Не допускайте паники. Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона «112»);
●Выведите на улицу детей и престарелых.

●Отключите автоматические выключатели (на щитке на лестничной площадке).
●Попробуйте тушить огонь водой, первичными средствами пожаротушения (из водопровода, внутренних пожарных кранов), плотной тканью и т. п.
●Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.
●При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченным водой куском ткани или полотенцем.

●Двигайтесь ползком или пригнувшись (внизу меньше дыма).
●Накройте голову и тело мокрой тканью.
●При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте незадымляемую лестницу; если её нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!»

●Заблаговременно застрахуйте себя, и своё  имущество на случай пожара.
●Храните документы и ценности в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре.
В случае пожара: Немедленно звоните по телефону – «01» или

в Единую дежурную службу  - «112»
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам

_1550665980.doc
[image: image1.png]






