БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ И ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ!

Бытовой газ - это не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. Нарушение правил использования этого вида топлива может привести к беде. В быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву. Некоторые попадают в подобную ситуацию по своей беспечности, легкомыслию. Поэтому чтобы обеспечить себе и окружающим безопасность и не допустить несчастного случая необходимо помнить и соблюдать правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами.

ПОМНИТЕ! Нарушение Правил пользования газовыми приборами приводит к трагическим последствиям — отравлениям продуктами сгорания со смертельным исходом, термическим ожогам, утрате жилья при пожарах из-за воспламенения газовоздушной смеси, удушью.

В целях личной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не допускайте к пользованию газовыми приборами детей до 12 лет, лиц в нетрезвом состоянии, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих устройство газового прибора и правил его использования;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;

- не закрывайте решетки вентиляционных каналов;

- не пользуйтесь проточными водонагревателями в случае отсутствия тяги в дымоходе;

- не применяйте огонь для обнаружения утечек газа в газопроводах и газовых приборах — это может привести к взрыву и пожару;

- не пользуйтесь неисправными газовыми приборами;

- после окончания пользования газовыми приборами не оставляйте открытыми вентили баллонов, краны на спуске и газовых приборах;

- не ремонтируйте самостоятельно газовые приборы.

- не используйте для сна помещения, где установлены газовые приборы;

- запрещается срывать пломбы на приборах учета расхода газа и газовых приборах, а также самовольно подключать газовые приборы после их отключения газоснабжающей организацией.

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:

- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;

- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем

- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу;

- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

Первая помощь при отравлении бытовым газом:

- безотлагательно вынесите человека, у которого отравление бытовым газом, на свежий воздух;

- если человек дышит нерегулярно или вообще не дышит, сделайте искусственное дыхание;

- не разрешайте отравившемуся газом принимать пищу;

- вызовите неотложку или доставьте его в медпункт.

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Льгову,

Льговскому и Конышевскому районам	                       В.Н. Быков

капитан внутренней службы