Информация о количестве обращений,

поступивших в ЕДДС Кореневского района на номер «112»

в период с 09  по 16 марта  2015 г.

В течение данного периода времени в ЕДДС Кореневского района на  систему «112» поступило 268 сообщения. Из них с просьбой о помощи 55  обращений: 8 обращений за скорой медицинской помощью, 4 - в полицию, 5 - в службу ЖКХ, 13 обращений в районные электросети, 6 – в электросети поселка, 4 - в службу газа, другие службы – 5, повторные - 10. Детская шалость составила - 25 звонков,  ложные – 72. Остальные сообщения носили справочный и информационный характер.

На территории района за отчетный период ЧС не зарегистрировано, наиболее значимыми происшествиями  являлись:

09.03.2015 г.  15:47 в ЕДДС района  по системе 112 поступило сообщение   от жителя с. Ольговка, О. о подтоплении талыми водами хозяйственных и жилых построек на территории его домовладения. Данная информация незамедлительно доведена до служб экстренного реагирования и жизнеобеспечения. К месту подтопления убыли силы и средства муниципального образования «Ольговский сельсовет». По прибытию на место установлено, что подтопление построек талой водой происходит  с  с/х полей ООО «Грин Терра» из-за засора и частичного разрушения каналов водоотведения. В 16:45 силами местных жителей каналы водоотведения восстановлены. Пострадавших нет.

12.03.2015 г.  20:40 в ЕДДС района по системе 112 поступило сообщение  от жителя п. Коренево  З. о нарушении теплоснабжения жилого, многоквартирного дома.  Данная информация незамедлительно доведена до служб экстренного реагирования и жизнеобеспечения. К месту происшествия убыли силы и средства: ОГ КЧС и ОПБ района, ООО «ТеплоПлюс». По прибытию на место установлено, что в результате порыва подвода теплотрассы без теплоснабжения остался 3-х этажный, 3-х подъездный, 27 квартирный жилой дом, в котором проживают  81 человек. 13.03.15г. в 13.00 силами АВБ ООО «ТеплоПлюс» теплоснабжение восстановлено в полном объеме. Пострадавших нет.