Утверждена

Постановлением Администрации

Шептуховского сельсовета

Кореневского района Курской области

№ 50/1 от «28» мая  2018 года

Документация

об аукционе в электронной форме

на выполнение работ по организации строительства объекта:

«Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области»

(1 этап)

Идентификационный код закупки - 183461000108046100100100040044221414

село Шептуховка

Кореневский район

Курская область

2018 год

Содержание документации об аукционе в электронной форме

(электронном аукционе)

Наименование раздела

I. Приглашение к участию в электронном аукционе.

II. Общие положения проведения электронного аукциона.

III. Информационная карта электронного аукциона (с Приложениями). IV. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

V. Техническое задание (с Приложениями). VI. Проект муниципального контракта (с Приложениями).

Приложения к документации об электронном аукционе:

-Приложение № 1. Локальные сметные расчеты.

-Приложение № 2. Проектная документация.

Раздел I. Приглашение к участию в электронном аукционе

Уважаемые господа!

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в настоящем электронном аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

В настоящем электронном аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, получившие аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к участию в аукционе в электронной форме (электронный аукцион), который будет проводиться на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sberbank-ast.ru

Для участия в электронном аукционе участники закупки должны отвечать требованиям, установленным в настоящей документации.

Для участия в электронном аукционе участники закупки должны подготовить заявку на участие в электронном аукционе в форме, порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе и дата проведения аукциона указаны в настоящей документации об аукционе.

Контрактный управляющий – Родюкова Наталия Анатольевна – специалист 1 разряда администрации Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области.

Контактный телефон 8 (47147) 3-27-22

Раздел II. Общие положения  проведения электронного аукциона

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее - Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок.

1.2. В настоящей документации под электронным аукционом понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе Извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

1.3. Под электронной площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

1.4. Под оператором электронной площадки понимается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.5. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участниками такого аукциона, Заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

1.6. В настоящей документации об электронном аукционе под электронным документом понимается документ, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года      № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.7. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.

2. Муниципальный заказчик

2.1. Муниципальный заказчик, (далее - Заказчик) настоящего электронного аукциона: Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области.

3. Предмет и общий порядок проведения электронного аукциона

3.1. Заказчик проводит электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с целью заключения муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап ).

Техническое задание и проект муниципального контракта входят в состав настоящей документации об электронном аукционе.

3.2. Финансирование муниципального контракта осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.3. В настоящем электронном аукционе могут принять участие участники из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие аккредитацию на электронной площадке.

3.4. Для участия в электронном аукционе участники закупки должны своевременно подготовить и подать заявку на участие в электронном аукционе в срок, в порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации. Содержание заявки, порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе установлены в настоящей документации.

3.5. Единая комиссия, (далее - комиссия) рассмотрит заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.

3.6. Оператор электронной площадки проведет электронный аукцион на электронной площадке в день, указанный в Извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном в настоящей документации.

3.7. По результатам электронного аукциона Заказчиком будет заключен муниципальный контракт в порядке и на условиях, установленных в настоящей документации.

3.8. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в электронном аукционе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов электронного аукциона.

4. Разъяснение документации об электронном аукционе

4.1. Любой участник электронного аукциона из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

4.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса, Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

4.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

5. Внесение изменений в Извещение о проведении электронного аукциона и в документацию об электронном аукционе, отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

5.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

5.3. Внесенные в документацию об электронном аукционе изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

5.4. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок.

5.5. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

6. Требования к участникам закупки

6.1. В настоящем электронном аукционе могут принять участие участники из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», претендующие на заключение муниципального контракта и удовлетворяющие требованиям настоящей документации.

6.2. При проведении электронного аукциона Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки.

Единые требования, предусмотренные частью 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе:

6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к участнику закупки предъявляются следующие требования:

-участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

-СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

-совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Указанные требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и к участникам, которые предложат цену контракта 3,0 млн. руб. и менее (не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1.статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

6.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6.2.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.2.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.2.6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.2.7. Участник закупки не является офшорной компанией.

6.3. Заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе:

- отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

6.4. Заказчик устанавливает требование к Генеральному подрядчику в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

6.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1, 1.1., статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

6.6. В случае отказа Заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основанию, предусмотренному п.6.5. настоящей документации, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю. При этом Заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта.

6.7. Решение об отстранении участника закупки от участия в данном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом о контрактной системе порядке.

7. Порядок подачи  и отзыва заявок на участие в электронном аукционе

7.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения Извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

7.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.8.2. и. п.8.3. настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

7.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

7.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требования о подписании документов и информации, направляемых в форме электронных документов участником электронного аукциона, подписанных усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника аукциона, получившего аккредитацию на электронной площадке, за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона о контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

7.7. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

8. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки

на участие в электронном аукционе

8.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

8.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

а) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

8.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

8.3.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

8.3.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в п.п. 6.2.1. пункта 6 настоящей документации (в соответствии с требованиями, установленными в «Информационной карте электронного аукциона»), а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п.п. 6.2.2. – п.п.6.2.6. пункта 6 настоящей документации.

8.3.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8.3.4. Декларацию о принадлежности участника электронного аукциона  к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с требованиями, установленными ч. 1 ст. 4  Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

9.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

9.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе по следующим основаниям:

9.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной п.8.2. настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной п.8.2. настоящей документации, требованиям документации о таком аукционе.

9.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п. 9.4.  настоящей документации, не допускается.

9.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

9.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

9.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

10. Порядок проведения электронного аукциона

10.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона». Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

10.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

10.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

10.4. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

10.5. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных п.п. 10.6 настоящей документации.

10.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

10.7. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

10.8. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона о контрактной системе о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

11.1. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».

12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого

при оплате контракта

12.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта, указан в «Информационной карте электронного аукциона».

13. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

13.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, предусмотренные для получения аккредитации участника закупки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

13.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

13.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

13.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

13.4.1. Непредставления следующих документов и информации:

- наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

- копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

- копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на участие в аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лиц;

- решения об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки;

- документов, указанных п.8.3. настоящей документации;

- или несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

13.4.2. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 6 настоящей документации.

13.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным п.п. 13.4. документации,  не допускается.

13.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с разделом 8 настоящей документации, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

14. Протокол подведения итогов электронного аукциона

14.1. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

14.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

14.3. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

14.4. В случае, предусмотренном п.10.8. настоящей документации, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе, которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

14.5. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

14.6. В случае если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

15. Заключение муниципального контракта по результатам проведения электронного аукциона

15.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, либо с иным участником такого аукциона,  в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка, и данная заявка признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

15.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

15.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

15.4. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 17 настоящей документации или информацию, предусмотренную п. 17.2.  настоящей документации.

15.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п.15.2. настоящей документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим Извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

15.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с п. 15.5. настоящей документации протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с п.15.5. настоящей документации не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

15.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п.15.6. настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 15.5. настоящей документации протокол разногласий.

15.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

15.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного п. 15.8. настоящей документации и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

15.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

15.11. Контракт заключается на условиях, указанных в Извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

15.12. В случае, предусмотренном п.10.8. настоящей документации, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

15.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п.15.5. настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, или не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта или не исполнил требования, предусмотренные частью 17 настоящей документации (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

15.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

15.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с п.15.14 настоящей документации, вправе подписать контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п.15.3. настоящей документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном п.10.8. настоящей документации, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

15.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

15.17. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

15.18. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в Извещении о проведении аукциона.

16. Признание электронного аукциона несостоявшимся

16.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

16.1.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

16.1.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п.16.1.1. настоящей документации обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

16.1.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, содержащихся в реестре участников такого аукциона, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами комиссии;

16.1.4. Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона о контрактной системе и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом  25 части 1  статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, в порядке установленным статьей 70 Федерального закона о контрактной системе на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

16.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

16.2.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, обязан направить Заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

16.2.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п.16.2.1. настоящей документации, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

16.2.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в п.16.2.1. документации рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона о контрактной системе и настоящей документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами комиссии.

16.2.4. Контракт заключается с указанным участником такого аукциона, в соответствии с пунктом  25 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, в порядке установленным статьей 70 Федерального закона о контрактной системе  на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

16.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

16.3.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола о признании такого аукциона несостоявшимся обязан направить Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

16.3.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п.16.3.1. настоящей документации, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

16.3.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в п.16.3.1.  документации рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии.

16.3.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, в порядке установленным статьей 70 Федерального закона о контрактной системе на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе.

16.4.  В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт заключается с указанным участником такого аукциона, в соответствии с пунктом  25 части 1  статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, в порядке установленным статьей 70 Федерального закона о контрактной системе на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

16.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также в связи с тем, что комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 настоящего Федерального закона о контрактной системе, Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона о контрактной системе (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом о контрактной системе.

17. Антидемпинговые меры при проведении электронного  аукциона

17.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п.17.1. настоящей документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п.17.2. настоящей документации.

17.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п.17.1. настоящей документации.

17.3. Информация, предусмотренная п.17.2. настоящей документации, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией информации, предусмотренной п.17.2. настоящей документации, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17.4. Обеспечение, указанное в п.17.1. настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения, согласно п.15.3 или п. 15.7. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17.5. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме.

18. Право на обжалование

18.1. Любой участник закупки  в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6. Федерального закона о контрактной системе в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) Заказчика, комиссии, ее членов, должностных лиц контрактной службы, оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

19. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

19.1. Участниками данного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

20. Обеспечение заявок при проведении электронного аукциона

20.1. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе составляет 2% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 170 253 (Сто семьдесят тысяч двести пятьдесят три) рубля 60 копеек.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе устанавливается в «Информационной карте электронного аукциона» п.24.

20.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

20.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

20.4. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.

21. Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта

21.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта  установлен в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 851 268 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей.

21.2. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона.

21.3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

21.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

21.5. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

21.6. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1, статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

21.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

21.7.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона о контрактной системе;

21.7.2. Обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

21.7.3. Обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

21.7.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

21.7.5. Срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 96 Федерального закона о контрактной системе и п. 25 «Информационная карта электронного аукциона»;

21.7.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта при его заключении;

21.7.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

21.7.8. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

21.7.9. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

21.8. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005):

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – Гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права Заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в Извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;

перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

21.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

21.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

21.10.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

21.10.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального Закона о контрактной системе, и указанным в п. п. 21.7.1.-21.7.8 настоящей документации;

21.10.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

21.11. В случае отказа в принятии банковской гарантии, Заказчик в срок не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

21.12. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего  дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет Принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

21.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

21.14. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

21.14.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленных Заказчиком;

21.14.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

21.14.3. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

21.15. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

21.16. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Раздел III. Информационная карта электронного аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения электронного аукциона – Информационная карта электронного аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об электронном аукционе и дополнением к Общим условиям проведения аукциона.

| № п/п | Положения информационной карты электронного аукциона |  |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о Заказчике | Наименование Заказчика: Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области Место нахождения, почтовый адрес: 307422 Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка, ул. Молодежная, д.12 Адрес электронной почты: ss46@inbox.ru Номер контактного телефона: Тел./факс 8 (471 47) 3-27-22 Ответственное должностное лицо Заказчика: Бабкина Елена Васильевна – Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области |
|  | Используемый способ определения подрядчика (поставщика, исполнителя) | Электронный аукцион |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникацион-ной сети "Интернет" | www.sberbank-ast.ru |
|  | Специализированная организация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем | Контрактный управляющий- Родюкова Наталия Анатольевна – специалист 1 категории Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области Контактный телефон 8 (471 47) 3-27-22 |
|  | Источники финансирования | Средства местного бюджета. |
|  | Наименование и описание объекта закупки | Выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап). Идентификационный код закупки - 183461000108046100100100040044221414 Объем выполняемых работ - в соответствии с проектной документацией и локальными сметными расчетами (Приложение №1, Приложение №2 к документации об электронном аукционе). Описание и характеристики объекта закупки содержатся в Техническом задании (раздел V документации об электронном аукционе). |
|  | Условия муниципального контракта, далее Контракта | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями аукционной документацией, со строительными нормами и правилами, действующими регламентами, с требованиями по технике безопасности (согласно ст.52 Градостроительного кодекса РФ, ст.751 Гражданского кодекса РФ), пожарной безопасности, охране окружающей среды. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет и определяется с момента (даты) подписания сторонами акта сдачи- приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Генерального подрядчика считается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Товар, используемый при выполнении работ по предмету аукциона, должен соответствовать требованиям ГОСТ, СанПиН, СП, аукционной документации, техническим характеристикам и маркам (или «эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров). Эквивалентность товара должна соответствовать техническим требованиям, установленным документацией об аукционе. Описание, объем и характеристики объекта закупки содержаться в разделе V «Техническое задание» документации об электронном аукционе. Место выполнения работ: Курская область, Кореневский район, село Шептуховка, улицы: Комсомольская, Советская, Молодежная, Садовая, Паханова, Чубаровка, Тургеневка, Слободка, Озерная, Зеленая, Загребелье. Работы выполняются поэтапно в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ Приложение №1 к разделу V «Техническое задание» и Приложение № 3 к проекту муниципального контракта. Общий срок выполнения работ: Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта Окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года. В срок выполнения работ по Контракту включены: -сдача Генеральным подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по акту сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения (СП 68.13330.2017 Приложение Г); -передача Генеральным подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ; -получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам (этапам): I этап - Работы предусмотренные на 2018 год выполняются Генеральным подрядчиком с момента подписания Контракта по 05.12.2018г.; IIэтап - Работы предусмотренные на 2019 год выполняются Генеральным подрядчиком с 01.01.2019г. по 05.12.2019г.; III этап - Работы предусмотренные на 2020 год выполняются Генеральным подрядчиком с 01.01.2020г. по 30.09.2020г., в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту), в пределах годового объема лимитов бюджетных обязательств. Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению в каждом году, соответственно указано в Графике оплаты выполненных по Контракту работ (приложение № 4 к муниципальному контракту). Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ и документов о приемке, указанных пункте 7.12. Контракта и документов, подтверждающих выполнение работ, указанных в пункте 7.11. Контракта. Оплата за каждый этап выполненных работ производится путем осуществления промежуточных платежей. Промежуточные платежи производятся Заказчиком за фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы, на основании документов, предусмотренных пунктом 7.11. Контракта, исходя из объема таких работ по каждому этапу и цены Контракта. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика в срок не более чем в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз., справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 4-х экз., счета и/или счета-фактуры. Промежуточные платежи в рамках Контракта осуществляются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год. Заказчик производит окончательный расчет по последнему этапу выполненных работ в следующем порядке: не более чем в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания документа о приемке объекта после предоставления Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз., справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 4-х экз., счета и/или счета-фактуры, акта сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения (СП 68.13330.2017 Приложение Г) и выданного органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае досрочного исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется в сроки, предусмотренные Контрактом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год, либо в иные сроки по Дополнительному соглашению сторон. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 512 680 (Восемь миллионов пятьсот двенадцать тысяч шестьсот восемьждесят) рублей 00 копеек, в том числе: лимит бюджетных обязательств на 2018год – 1 606 587 рублей; лимит бюджетных обязательств на 2019год – 3 472 263 рубля; лимит бюджетных обязательств на 2020год – 3 433 830 рублей. Цена Контракта включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, транспортные расходы, расходы на приобретение и доставку материалов, уплату пошлин, налогов, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Генерального подрядчика, связанные с выполнением Контракта. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией и проектом Контракта. Обоснование начальной максимальной цены контракта (раздел IV документации об электронном аукционе). Начальная (максимальная) цена Контракта определена проектно-сметным методом в соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; на основании ведомости формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (раздел IV документации об аукционе в электронной форме) в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства, подтвержденной ПСД и положительным заключением Государственной экспертизы проектов Курской области. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии со статьей 30 Федерального закона о контрактной системе в настоящем электронном аукционе могут принять участие юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, соответствующие требованиям, установленным Федеральными законами от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (рекомендуемая форма №5). |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | 1) Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион, запрос о даче разъяснений положений настоящей документации. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей документации в отношении аукциона. 2) В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) разъяснения положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Запрос на разъяснение положений документации об электронном аукционе может быть направлен участниками закупки в срок, начиная с даты размещения извещения «29» мая 2018 г. и не позднее «10» июня 2018 г. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации «29» мая 2018 г. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации «12» июня 2018 г. |
|  | Требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Требования к участникам закупки: 1. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям, устанавливаемым ко всем участникам закупки. Единые требования, в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе. 1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимися объектом закупки. В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к участнику закупки предъявляются следующие требования: -участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; -СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; -совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Указанные требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в части 2.2. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и к участникам, которые предложат цену контракта 3,0 млн. руб. и менее (не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1.статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 1.5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 1.6. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 1.7. участник закупки не является офшорной компанией. 2. Заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе: - отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 3. Участник закупки представляет декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 1.2.- 1.6. пункта 11 «Информационной карты электронного аукциона». (Рекомендуемая форма №4). |
| 12. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | отсутствуют |
| 13. | Особенности заключения и исполнения контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в соответствии с ч.2 ст.110.2 Федерального закона о контрактной системе) | Установлены, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года №570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 1) Возможные виды и объемы работ по объекту капитального строительства, из числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года №570, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту: 1. Устройство наружных сетей газоснабжения (объемы работ в соответствии с локальными сметными расчетами № 02-01-01; 02-01-03). 2. Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия (объемы работ в соответствии с локальным сметным расчетом № 02-01-02). 2) конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, определенные по предложению Генерального подрядчика, включаются в Контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять - не менее 15 процентов цены муниципального контракта. |
| 14. | Срок, место и порядок подачи заявок участниками закупки | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: участник закупки вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения Извещения о его проведении. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «14» июня 2018 года 07.00 час. (время московское). Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в аукционе и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении аукциона и документацию в порядке, установленном частью 6 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 15 «Информационной карты электронного аукциона». Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в аукционе должна быть подана в соответствии с требованиями, установленными статьей 66 Закона. Порядок подачи заявок установлен частью 7 настоящей документации. |
| 15. | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию (при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар): а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе (Раздел V. Техническое задание), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Инструкция по заполнению первой части заявки изложена в Разделе V Техническое задание. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может быть заполнена с использованием образцов рекомендуемых форм для заполнения участниками закупки, содержащихся в настоящей документации (рекомендуемые формы № 1 и № 2). При этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (рекомендуемая форма № 3). 2.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пункте 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе: Копия выписки из реестра членов СРО, полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до даты окончания подачи заявок. Форма выписки, установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 № 45921) (части 4 и части 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 2.4. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1.2.-1.6. пункта 11 «Информационной карты электронного аукциона». (Рекомендуемая форма №4). 2.5. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (Рекомендуемая форма №5). |
| 16. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | «14» июня 2018 года 07.00 час. (время московское) Порядок подачи заявок установлен частью 7 настоящей документации |
| 17. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «15» июня 2018 года |
| 18. | Дата проведения электронного аукциона | «18» июня 2018 года Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 19. | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: | Не предоставляются |
| 20. | Преимущества, предоставляемые Заказчиком организациям инвалидов: | Не предоставляются |
| 21. | Преимущества, предоставляемые Заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям: | Предоставляются |
| 22. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями - российский рубль. |
| 23. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрено |
| 24. | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе может быть представлено участником только путем внесения денежных средств и устанавливается в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 170 253 (Сто семьдесят тысяч двести пятьдесят три ) рубля 60 копеек. Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 44 Федерального закона о контрактной системе. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона - средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, размещенной на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (Порядок обеспечения заявок представлен в части 20 раздела II документации об электронном аукционе.) |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 851 268 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению: - Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе. - В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания Контракта, предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения). - Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно. - В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. - Положения Федерального закона о контрактной системе и настоящей документации об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. - Требования к банковской гарантии (в соответствии со статьей 45 Федерального закона о контрактной системе): Банковская гарантия должна быть безотзывной, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий, в целях налогообложения, соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», настоящей документацией, и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе; 2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона о контрактной системе (срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц); 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта при его заключении; 7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 8) Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 9) Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. - Дополнительные требования к банковской гарантии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005): Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – Гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, с учетом следующих требований: а) обязательное закрепление в банковской гарантии: права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; права Заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в Извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта; условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант; перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; б) недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечение исполнения контракта: Получатель: Отдел №10 УФК по Курской области (Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области) л/счет 05443012840 ИНН 4610001080 КПП 461001001 р/счет 40302810038073000095 Банк: Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона на выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области области» (1 этап). Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта предусмотрен в части 21 документации об электронном аукционе. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в порядке и сроки, установленные документацией об аукционе. Если участником настоящего аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. Такая информация предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией предоставленной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе в части обеспечения исполнения Контракта к такому участнику не применяются. |
| 26. | Возможность Заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона о контрактной системе в следующих случаях: - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта; -если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные муниципальным контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара; - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. Иные условия изменения Контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе: - при исполнении контракта не допускается перемена подрядчика (поставщика, исполнителя), за исключением случая, если новый подрядчик (поставщик, исполнитель) является правопреемником подрядчика (поставщика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения; - в случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику; - при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с подрядчиком (поставщиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком. |
| 27. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что подрядчик (поставщик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям. Подрядчик (поставщик исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
| 28. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона должен подписать контракт, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Порядок и сроки заключения контракта определены частью 15 документации об электронном аукционе. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в сроки, предусмотренные частью 15 настоящей документации, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Участник аукциона, не предоставивший обеспечение исполнения Контракта признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника аукциона от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |
| 29. | Возможность Заказчика внести изменения в документацию | В соответствии со статьей 65 Федерального закона о контрактной системе, Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений настоящей документации вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в настоящую документацию об аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. |

Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА №1.

- Рекомендуемая форма первой части – согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Настоящим участник закупки выражает согласие на выполнение работ по организации строительства объекта «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап) на условиях, предусмотренных указанной документацией об электронном аукционе.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА №2 Сведения о товарах (материалах)

Характеристики и показатели применяемых при выполнении работ материалов:

| №п/п | Наименование товаров, используемых при выполнении работ, предлагаемых участником | Конкретные показатели и характеристики товаров, предлагаемые участником | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, предлагаемого участником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Указать | Указать | Указать |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА №3.

Рекомендуемая форма второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе:

- Наименование, фирменное наименование (при наличии) __________________________________________

- Место нахождения __________________________________________________________________________

- Почтовый адрес (для юридического лица) _______________________________________________________

- ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) ______________________

- Номер контактного телефона __________________________________________________________________

- Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) _____________________________

- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона ___________________________________________________________________________________

*Участник электронного аукциона вправе заполнить сведения по своей форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА №4.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным документацией об электронном аукционе*

Настоящим участник закупки ___________________, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в настоящем аукционе в электронной форме сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9, части 1, статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Участник закупки не является офшорной компанией (информация)

* участник электронного аукциона вправе декларировать соответствие требованиям по своей форме.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА №5.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным документацией об электронном аукционе*.

Настоящим ______________________, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (реестровый номер ________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- соответствие требованиям, установленным ч.1 ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

ЛИБО

Настоящим ______________________, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (реестровый номер ________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- соответствие требованиям, предусмотренным п.1 ст.31.1. Федерального закона от 12.01.1996года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования)

*участник электронного аукциона вправе декларировать соответствие требованиям по своей форме

Раздел V. Техническое задание

Наименование объекта закупки: выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап).

Место выполнения работ: Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка, улицы: Комсомольская, Советская,  Молодежная, Садовая, Паханова, Чубаровка, Тургеневка, Слободка, Озерная, Зеленая, Загребелье.

Характер строительства: Новое строительство.

Объем выполняемых работ: согласно Приложению №1 (Локальные сметы) и Приложению №2 (Проектная документация) к аукционной документации.

Технические условия и требования

1. Выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап) необходимо произвести с момента заключения контракта по 30 сентября 2020 года.

2. Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте строительства возлагается на Генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

3. Генеральный подрядчик должен гарантировать что:

- все производимые работы, строительные материалы, изделия, используемые при производстве строительно-монтажных работах, соответствуют требованиям технике безопасности и пожарной безопасности;

- все материалы, изделия, используемые при производстве работ, разрешены для применения, имеют сертификаты качества или соответствия, технические паспорта;

-на скрытые работы оформлены соответствующие акты;

- качество выполнения всех работ соответствуют действующим ГОСТам и СНиПам, другим нормативным документам. Гарантия на выполненные работы должна составлять 5 лет.

4. Участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

-СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

-совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Указанные требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в части 2.2. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и к участникам, которые предложат цену контракта 3,0 млн. руб. и менее (не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1.статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Участник закупки должен представить копию выписки из реестра членов СРО, полученную  не ранее чем за 1 (один) месяц до даты окончания подачи заявок. Форма выписки, установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017  № 45921) (части 4 и 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Перечень документов, подлежащий оформлению и сдаче в ходе выполнения работ:

- акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 4-х экз.;

- счет и/или счет-фактура;

- акт сверки расчетов;

- акт сдачи- приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения (СП 68.13330.2017 Приложение Г).

5. Характеристика объекта закупки

Работы по строительству объекта капитального строительства должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, разработанной ЗАО Проектный институт «Курскводстрой» (Приложения к документации об электронном аукционе:  №2 – Проектная документация, №1 - Локальные сметные расчеты), получившей положительное заключение Государственной экспертизы проектов Курской области.

При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие требованиям проектно-сметной документации, а также материалы, указанные участником электронного аукциона в информации o товарах (материалах), используемых при выполнении работ, входящей в состав заявки на участие в настоящем аукционе.

Выполненные работы и используемые материалы должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ.

Качество выполняемых работ и используемых материалов должно соответствовать требованиям, установленным государственными (ГОСТ) и отраслевыми стандартами (ОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП) и иными документами, устанавливающими требования к качеству данных работ.

Требования к качеству выполняемых работ.

Генеральный подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию объекта в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок отсчитывается от даты подписания акта сдачи- приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Генерального подрядчика считается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Если в ходе выполнения работ, а также в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты (недостатки) выполненных работ, допущенные Генеральным подрядчиком и препятствующие нормальной эксплуатации объекта по прямому назначению, Генеральный подрядчик устраняет за свой счет выявленные дефекты в согласованные с Заказчиком сроки.

При этом гарантийный период на выполненные работы или объект в целом продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться.

Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ осуществляет Заказчик.

В соответствии со статьями 475, 745 Гражданского кодекса РФ Генеральный подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования материалов без ухудшения качества выполняемых работ.

По предмету аукциона необходимо организовать работы по строительству объекта и обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме для ввода объекта в эксплуатацию.

В составе 1 этапа необходимо осуществить строительство сетей газоснабжения низкого давления с.Шептуховка Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области .

От точки подключения (газопровод низкого давления от ранее построенного ГРПШ) трасса газопровода низкого давления расходится в разные стороны и прокладывается вдоль жилых домов по селу Шептуховка по улицам Комсомольская, Советская, Молодежная, Садовая, Паханова, Чубаровка, Тургеневка, Слободка, Озерная, Зеленая, Загребелье. По улицам Комсомольская и Советская газопровод прокладывается вдоль жилых домов по четной и нечетной стороне за охранной зоной автодороги IV технической категории «Рыльск-Коренево-Суджа»-Каучук- «Льгов-Суджа». По улице Загребелье газопровод прокладывается вдоль жилых домов по четной и нечетной стороне за охранной зоной автодороги IV технической категории «Шептуховка-Сафоновка-Общий Колодезь» с подъездом к с. Скрылевка.

На ПК01+3.00-ПК01+25.00, ПК012+4.00-ПК012+23.00 газопровод пересекает автодорогу IV технической категории «Шептуховка-Сафоновка-Общий Колодезь» с подъездом к с. Скрылевка методом ННБ.

На ПК03- ПК03+24.00, ПК08--ПК08+20.00, ПК03+10.00 (газопровод–ввод к ж/д №80 на ул. Советская) и ПК03+86.00 (газопровод–ввод к ж/д №8 на ул. Слободка) газопровод пересекает автодорогу IV технической категории «Рыльск-Коренево-Суджа»-Каучук- «Льгов-Суджа» методом ННБ.

На ПК11+27.00-ПК21+70.00, П103-ПК113+65.00, ПК123+86.00-ПК143, ПК25-ПК35 газопровод пересекает заболоченные участки методом ННБ.

При выполнении работ должны использоваться товары, требования к которым установлены в следующей Таблице 1.

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики, показатель характеристики (значение показателя характеристики) | Технический регламент, принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, патент, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 110 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 12,3 мм; 10,0 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 9; 11. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 1,1 мм или 1,4 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 0,9-1,5 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 6,7; 5,3; 8,3. Защитная оболочка трубы может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка трубы может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 2 | Кран шаровой муфтовый | Номинальный диаметр 25 мм. Рабочее давление крана не более 1,6 МПа. Назначение - для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа. Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 класс А. Тип проточной части корпуса – полнопроходной. Материал корпусных деталей – латунь. Материал шаровой заслонки – хромированная латунь. Органы управления (ручка) - рычаг/бабочка. Материал ручки: алюминий с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией, углеродистая сталь. Материал уплотнений шара и штока – фторопласт. Длина крана должна быть от 50 мм до 110 мм. Температура рабочей среды -60 оС…+50 оС. Средний ресурс до замены должен быть от 8000 циклов. Срок службы не менее 10 лет. | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования |
| 3 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 63 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 3,8 мм; 3,6 мм; 4,7 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 13,6; 17; 17,6. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 0,6 мм или 0,5 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 0,8-1,3 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности трубы может быть 3,3; 3,2; 4,0; 4,2; 5,3. Защитная оболочка может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 4 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 90 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 5,4 мм; 5,2 мм; 6,7 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 13,6; 17; 17,6. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 0,7 мм или 0,8 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 0,8-1,3 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 3,3; 3,2; 4,0; 4,2; 5,3. Защитная оболочка трубы может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка трубы может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 5 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 110 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 8,1 мм; 6,6 мм; 6,3 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 13,6; 17; 17,6. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 1,0 мм или 0,8 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 0,9-1,5 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 3,3; 3,2; 4,0; 4,2; 5,3. Защитная оболочка трубы может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка трубы может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 6 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 160 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 9,1 мм; 9,5 мм; 11,8 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 13,6; 17; 17,6. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 1,1 мм или 1,3 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 1,1-1,7 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 3,3; 3,2; 4,0; 4,2; 5,3. Защитная оболочка трубы может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка трубы может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 7 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 63 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 7,1 мм; 5,8 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 9; 11. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 0,7 мм или 0,9 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 0,8-1,3 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 6,7; 5,3; 8,3. Защитная оболочка трубы может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка трубы может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 8 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Трубы должны быть без дополнительной защитной оболочки из термопласта или с указанной защитной оболочкой. Номинальный наружный диаметр трубы 90 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 8,2 мм; 10,1 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 9; 11. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Цвет защитной оболочки трубы может быть желтый или оранжевый. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 1,2 мм или 1,0 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Толщина защитной оболочки трубы может быть 0,8-1,3 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 6,7; 5,3; 8,3. Защитная оболочка трубы может быть изготовлена из гранулированной композиции термопластичного материала с термо- и светостабилизаторами, неорганическими наполнителями и технологическими добавками. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. Защитная оболочка трубы может быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 9 | Изоляция сварных стыков | Изоляция должна производиться комбинированными мастично-ленточными покрытиями на основе полимерно-битумной ленты типа ЛИТКОР (летняя; зимняя) или ЛИАМ-М (модифицированная: летняя, зимняя). Структура покрытия должна быть весьма усиленного типа и включать в себя – битумный праймер - 1-ый слой покрытия, полимерно-битумную ленту (изоляционную) в один или два слоя - 2-ой слой покрытия, обертку защитную полимерную липкую или полимерно-битумную ленту (оберточную) - 3-ий слой покрытия. Основа битумно-полимерной ленты (изоляционной) должна быть ПЭКОМ. Ширина битумно-полимерной ленты (изоляционной) должна быть 450 мм. Адгезия полимерно-битумной ленты (изоляционной) к праймированной стали при 20 °С [не менее 2,0 кгс/см]. Расход при нанесении 1-го слоя покрытия 80 г/м2. Толщина 3-го слоя покрытия может быть не менее 2,0 мм или 0,6 мм. Температура хрупкости мастики, нанесенной на полимерно-битумную ленту (изоляционной) может быть [не ниже 0 оС]; [не ниже -5 оС]; [не ниже -15 оС]; [не ниже -20 оС]. Толщина полимерно-битумной ленты (изоляционной) может быть 1,7-2,2 мм; 1,8-2,2 мм. Температура размягчения по КиШ может быть 70 оС или 80 оС. Длина полотна в рулоне полимерно-битумной ленты (изоляционной) может быть 20-30 м; 15-20 м. Общая толщина покрытия должна быть не менее 4,0 мм. | РД 153-39.4-091-01 |
| 10 | Щебень для строительных работ | Марка по дробимости щебня должна быть 1000; 1200; 600; 800. Фракция щебня должна быть 40-70 мм\10-20 мм. Группа щебня (в зависимости от содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы) должна быть 1/2/3. Порода, из которой изготовлен щебень, должна быть метаморфическая; осадочная; изверженная. Марка по истираемости щебня должна быть И1/И2/И3. Содержание зерен слабых пород в щебне может быть [не более 5 % по массе]; [не более 10% по массе]. Марка по морозостойкости щебня должна быть: F50, F100. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне может быть [не более 1 % по массе]; [не более 2 % по массе]. Содержание глины в комках должно быть [не более 0,25 % по массе]. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы может быть [св. 15 до 25 % по массе (включительно)] или [св. 10 до 15 % по массе (включительно)] или [до 10 % по массе (включительно)]. Потеря массы при распаде щебня может быть [не более 3%]/[не более 5%]. | ГОСТ 8267-93 |
| 11 | Сигнальная лента | Должна применяться для обозначения подземных кабелей газификации и трубопроводов. Лента должна быть желтого цвета. Надпись на ленте должна быть черного или красного цвета. Надпись должна быть одной из следующих: «ГАЗ»; «Опасно ГАЗ»; «Огнеопасно ГАЗ». Толщина должна быть: 50 мкм, 200 мкм. Ширина ленты должна быть 200 мм. Лента должна выдерживать разрывную нагрузку от 90 кг. |  |
| 12 | Асфальтобетонные смеси дорожные | Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей должны быть щебеночные. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости должен быть плотный. Асфальтобетонные смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен мелкозернистые. Асфальтобетонные смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке должны быть горячие. Тип плотной асфальтобетонной смеси в зависимости от содержания в них щебня должен быть Б/В. Марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов может быть III/I/II. Марка по дробимости щебня, применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси, может быть не ниже 400; 600; 800; 1000; 1200. Марка по истираемости щебня, применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси, может быть И1; И2; И3; И4. Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии при температуре +50 °С может быть [не менее 0,9 МПа]; [не менее 1,0 МПа]; [не менее 1,1 МПа]; [не менее 1,2 МПа]. Водостойкость асфальтобетонной смеси может быть [не менее 0,85]; [не менее 0,75]; [не менее 0,90]. Сдвигоустойчивость асфальтобетонной смеси по коэффициенту внутреннего трения может быть [не менее 0,81]; [не менее 0,80]; [не менее 0,75]; [не менее 0,76]. Марка по морозостойкости щебня, применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси, может быть не ниже F25; F50. Пористость минеральной части асфальтобетонной смеси: может быть [не более 22 %], [от 14 % (включительно) до 19 % (включительно)]. Щебень, применяемый для приготовления асфальтобетонной смеси, должен соответствовать ГОСТ 8267-93 и быть из осадочных горных пород или изверженных горных пород или метаморфических горных пород. Асфальтобетонные смеси должны подходить для укладки в III дорожно-климатической зоне. | ГОСТ 9128-2013 |
| 13 | Труба из полиэтилена (для газопроводов) | Напорные трубы из полиэтилена должны быть для подземных газопроводов. Транспортируемая среда – природный газ. Номинальный наружный диаметр трубы 32 мм. Номинальная толщина стенки трубы должна быть 3,0 мм; 3,6 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена должна быть 8 МПа; 10 МПа. Стандартное размерное отношение трубы может быть 9; 11. Максимальное рабочее давление трубы должно быть 0,3 МПа. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб может быть желтый; оранжевый; черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно распределенными по окружности трубы. Предельное отклонение толщины стенки трубы в положительную сторону может быть 0,4 мм или 0,5 мм. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 5,4 МПа может быть [не менее 165 ч]. Стойкость трубы при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 5,0 МПа может быть [не менее 1000 ч]. Относительное удлинение трубы при разрыве должно быть [не менее 350%]. Термостабильность труб [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности может быть 6,7; 5,3; 8,3. Температура транспортируемой среды не более +40 оС. | ГОСТ Р 50838-2009 |
| 14 | Трубы стальные электросварные | Наружный диаметр трубы должен быть 57 мм. Толщина стенки трубы должна быть 3,0 мм; 3,2 мм; 3,5 мм. Марка стали трубы по ГОСТ 380-2005 должна быть Ст4; Ст2; Ст3. Класс точности трубы по длине I; II. Точность изготовления трубы повышенная или обычная. Степень раскисления стали - спокойная. Временное сопротивление разрыву может быть [не менее 34 кгс/мм2]; [не менее 38 кгс/мм2]; [не менее 40 кгс/мм2]; [не менее 42 кгс/мм2]; [не менее 44 кгс/мм2]. Кривизна труб [не должна превышать 1,5 мм] на 1 м длины. Труба должна быть без термической обработки/термически обработанная. Относительное удлинение может быть [не менее 4 %]; [не менее 5 %]; [не менее 6 %]; [не менее 11 %]; [не менее 13 %]; [не менее 15 %]; [не менее 21 %]; [не менее 22 %]; [не менее 24 %]. Выдерживаемое испытательное гидравлическое давление должно быть 60 кгс/см2. Группа трубы должна быть с нормированием механических свойств и химического состава. Предельное отклонение по наружному диаметру в положительную и отрицательную сторону может быть 0,7 % или 0,8 %. | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
| 15 | Трубы стальные электросварные | Наружный диаметр трубы должен быть 25 мм. Толщина стенки трубы должна быть 2,5 мм. Марка стали трубы по ГОСТ 1050-2013 должна быть 20. Класс точности трубы по длине I; II. Точность изготовления трубы повышенная или обычная. Временное сопротивление разрыву должно быть [не менее 38 кгс/мм2]; [не менее 42 кгс/мм2]. Кривизна труб [не должна превышать 1,5 мм] на 1 м длины. Труба должна быть без термической обработки. Относительное удлинение должно быть [не менее 5 %]; [не менее 21 %]. Выдерживаемое испытательное гидравлическое давление должно быть 60 кгс/см2. Группа трубы должна быть с нормированием механических свойств и химического состава. Предельное отклонение по наружному диаметру в положительную и отрицательную сторону может быть 0,25 мм или 0,3 мм. | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
| 16 | Провод-спутник (кабель) | Жила кабеля должна быть алюминиевая. Число жил – 1. Сечение жилы должно быть: 2,5 мм2, 4,0 мм2. Жила должна быть круглой формы. Изоляция и оболочка должна быть из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. Номинальное напряжение кабеля должно быть 0,66 кВ/1,0 кВ. Номинальная толщина изоляции кабеля может быть 0,6 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть [не менее 10 МОм]. Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до +50 °С (включительно). Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до -50 °С (включительно). Прочность при растяжении изоляции до старения должна быть не менее 12,5 Н/мм2. Относительное удлинение изоляции до старения должно быть не менее 125 %. Кабель не должен распространять горение. Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70 оС. Допустимые токовые нагрузки кабеля в земле может быть 32 А или 41 А. Допустимый ток односекундного короткого замыкания может быть 0,18 кА или 0,29 кА. | ГОСТ 16442-80 |
| 17 | Трубы стальные изолированные | Защитное покрытие усиленного типа должно быть: трехслойное полимерное (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиолефина), двухслойное полимерное (термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиолефина). Адгезия к стали при температуре +40 °С должна быть [не менее 35,0 Н/см]. Прочность при разрыве при температуре +20 °С должна быть не менее 12 МПа. Максимальная температура эксплуатации должна быть не ниже +60 °С. Трубы стальные без термической обработки должны соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. Наружный диаметр трубы должен быть 25 мм и толщина стенки трубы должна быть 2,5 мм. Марка стали трубы должна быть 30 или 25 или 20 по ГОСТ 1050-2013. Толщина защитного покрытия должна быть не менее 2,0 мм. | ГОСТ 9.602-2016 |
| 18 | Труба хризотилцементная | Труба должна быть хризотилцементная безнапорная или хризотилцементная безнапорная тонкостенная. Условный проход трубы должен быть 100 мм. Наружный диаметр трубы должен быть 118 мм; 116 мм. Длина трубы должна быть 3950 мм. Допускаемое отклонение от прямолинейности [не должно превышать 16 мм]. | ГОСТ 31416-2009 |
| 19 | Муфта редукционная с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр трубных концов муфты 110 мм, 63 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 110 мм должна быть 12,3 мм / 10,0 мм. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 63 мм должна быть 5,8 мм / 7,1 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 63 мм должна быть не менее 25 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 110 мм должна быть не менее 32 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина муфты должна быть более 150 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 63 мм в пределах 70-100 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 110 мм в пределах 55-80 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 20 | Муфта редукционная с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр трубных концов муфты 110 мм, 90 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 110 мм должна быть 12,3 мм / 10,0 мм. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 90 мм должна быть 8,2 мм / 10,1 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 90 мм должна быть не менее 28 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 110 мм должна быть не менее 32 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина муфты должна быть от 190 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 90 мм в пределах 70-100 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 110 мм в пределах 60-90 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 21 | Муфта редукционная с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр трубных концов муфты 110 мм, 160 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 110 мм должна быть 12,3 мм / 10,0 мм. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 160 мм должна быть 17,9 мм / 14,6 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 160 мм должна быть не менее 42 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 110 мм должна быть не менее 32 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина муфты должна быть от 190 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 160 мм в пределах 70-100 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 110 мм в пределах 85-110 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 22 | Муфта редукционная с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр трубных концов муфты 63 мм, 90 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 63 мм должна быть 5,8 мм / 7,1 мм. Номинальная толщина стенки муфты номинальным диаметром трубного конца 90 мм должна быть 8,2 мм / 10,1 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 90 мм должна быть не менее 28 мм. Длина зоны сварки муфты номинальным диаметром трубного конца 63 мм должна быть не менее 25 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина муфты должна быть от 190 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 90 мм в пределах 50-80 мм. Длина трубного конца муфты номинальным диаметром 63 мм в пределах 60-90 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 23 | Тройник равносторонний с трубными концами | Тройники должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр тройника 110 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена тройника должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки тройника должна быть 10,0 мм; 6,3 мм. Длина зоны сварки тройника не менее 32 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение тройника может быть 11; 17,6. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина тройника должна быть от 300 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 24 | Тройник равносторонний с трубными концами | Тройники должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр тройника 90 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена тройника должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки тройника должна быть 5,2 мм; 8,2 мм. Длина зоны сварки тройника не менее 28 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение тройника может быть 11; 17,6. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина тройника должна быть от 260 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 25 | Тройник равносторонний с трубными концами | Тройники должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр тройника 90 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена тройника должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки тройника должна быть 14,6 мм; 9,1 мм. Длина зоны сварки тройника не менее 42 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение тройника может быть 11; 17,6. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина тройника должна быть от 400 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 26 | Заглушка | Заглушка должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр заглушки 90 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена заглушки должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки заглушки должна быть 5,2 мм; 8,2 мм. Длина зоны сварки заглушки не менее 28 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение заглушки может быть 11; 17,6. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина заглушки должна быть от 90 мм до 130 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 27 | Заглушка | Заглушка должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр заглушки 63 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена заглушки должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки заглушки должна быть 5,8 мм; 3,6 мм. Длина зоны сварки заглушки не менее 25 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение заглушки может быть 11; 17,6. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Длина заглушки должна быть от 70 мм до 100 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 28 | Муфта с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр муфты 63 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты должна быть 5,8 мм / 7,1 мм. Длина зоны сварки муфты должна быть не менее 25 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 29 | Муфта с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр муфты 90 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты должна быть 8,2 мм / 10,1 мм. Длина зоны сварки муфты должна быть не менее 28 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 30 | Муфта с трубными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр муфты 110 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа; 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты должна быть 12,3 мм / 10,0 мм. Длина зоны сварки муфты должна быть не менее 32 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. | ГОСТ Р 52779-2007 |
| 31 | Муфта с закладными электронагревателями с раструбными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Муфта должна быть с клапаном отключения при избыточном расходе газа или без него. Муфта должна быть с легкоудаляемым ограничителем или без него. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр муфты 63 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты должна быть 5,8 мм; 7,1 мм. Длина зоны сварки муфты не менее 11 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. Длина муфты должна быть более 90 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 32 | Муфта с закладными электронагревателями с раструбными концами | Муфты должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Муфта должна быть с клапаном отключения при избыточном расходе газа или без него. Муфта должна быть с легкоудаляемым ограничителем или без него. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Номинальный диаметр муфты 32 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена муфты должна быть 8 МПа или 10 МПа. Номинальная толщина стенки муфты должна быть 3,0 мм; 3,6 мм. Длина зоны сварки муфты не менее 10 мм. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение муфты может быть 9; 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. Длина муфты должна быть более 90 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 33 | Седловой отвод с ответной частью с закладными электронагревателями | Седловой отвод должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Отвод должен иметь уплотнительное кольцо для герметизации. Отвод должен быть со встроенной фрезой для врезки под давлением или без нее. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Переход с трубы из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 63 мм на трубу из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 32 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена седлового отвода должна быть 8 МПа или 10 МПа. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение седлового отвода должно быть 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 34 | Седловой отвод с ответной частью с закладными электронагревателями | Седловой отвод должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Отвод должен иметь уплотнительное кольцо для герметизации. Отвод должен быть со встроенной фрезой для врезки под давлением или без нее. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Переход с трубы из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 90 мм на трубу из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 32 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена седлового отвода должна быть 8 МПа или 10 МПа. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение седлового отвода должно быть 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 35 | Седловой отвод с ответной частью с закладными электронагревателями | Седловой отвод должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Отвод должен иметь уплотнительное кольцо для герметизации. Отвод должен быть со встроенной фрезой для врезки под давлением или без нее. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Переход с трубы из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 110 мм на трубу из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 32 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена седлового отвода должна быть 8 МПа или 10 МПа. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение седлового отвода должно быть 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 36 | Седловой отвод с ответной частью с закладными электронагревателями | Седловой отвод должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Отвод должен иметь уплотнительное кольцо для герметизации. Отвод должен быть со встроенной фрезой для врезки под давлением или без нее. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Переход с трубы из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 160 мм на трубу из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 32 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена седлового отвода должна быть 8 МПа или 10 МПа. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение седлового отвода должно быть 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 37 | Седловой отвод с ответной частью с закладными электронагревателями | Седловой отвод должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Спираль должна быть открытая или закрытая. Отвод должен иметь уплотнительное кольцо для герметизации. Отвод должен быть со встроенной фрезой для врезки под давлением или без нее. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты. Переход с трубы из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 90 мм на трубу из полиэтилена (для газопроводов) номинальным наружным диаметром 63 мм. Минимальная длительная прочность полиэтилена седлового отвода должна быть 8 МПа или 10 МПа. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 12,4 МПа может быть [не менее 100 ч]. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа может быть [не менее 165 ч]. Термостабильность [при +200 °С или +210 °С] [не менее 20 мин]. Стандартное размерное отношение седлового отвода должно быть 11. Рабочее давление не более 1,0 МПа. Высота штыревых контактов должна быть 4 мм. | ГОСТ Р 52779-2007 Georg Fischer +GF+ или эквивалент |
| 38 | Соединение изолирующее фланцевое (ИФС) | Прочноплотное соединение двух участков трубопровода, которое посредством электроизолирующей прокладки и втулок препятствует прохождению электрического тока вдоль трубопровода. Диаметр условного прохода должен быть 25мм\50 мм. Соединение должно состоять из фланцев по ГОСТ 33259-2015, изолирующей прокладкой между фланцев, изолирующих втулок, которые устанавливаются в крепежные отверстия, шпилек, гаек, изолирующих шайб. Количество фланцев должно быть 2 или 3. Максимальное давление рабочей среды от 1,0 МПа. Соединение должно быть предназначено для защиты от воздействия электрохимической коррозии. Температура рабочей среды до +250 оС (включительно). Сопротивление при напряжении 1кВ [не должно быть менее 5 МОм]. Марка стали фланцев должна быть сталь 20; 09Г2С; 12Х18ХН10Т. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 должно быть У1; ХЛ4. Материал изолирующей прокладки и изолирующей втулки должен быть фторопласт. Материал прокладки – паронит. | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |
| 39 | Неразъемное соединение | Неразъемное соединение получено свариванием стального патрубка (трубы) с полиэтиленовым с помощью усиливающей муфты. Полиэтиленовый патрубок (труба) должен соответствовать ГОСТ Р 50838-2009 и изготовлен из композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью 8 МПа/10 МПа. Стальной патрубок должен соответствовать ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 или ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78. Номинальный наружный диаметр полиэтиленовой трубы 63 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм. Максимальное рабочее давление должно быть 0,64 МПа/ 1,0 МПа. Длина неразъемного соединения должна быть от 400 мм до 700 мм. Стандартное размерное отношение полиэтиленового патрубка может быть 17,6 или 11. Толщина стенки полиэтиленовой трубы должна быть 5,8 мм; 3,6 мм. Толщина стенки стальной трубы может быть 3,0 мм/3,2 мм/3,5 мм/4 мм. |  |
| 40 | Неразъемное соединение | Неразъемное соединение получено свариванием стального патрубка (трубы) с полиэтиленовым с помощью усиливающей муфты. Полиэтиленовый патрубок (труба) должен соответствовать ГОСТ Р 50838-2009 и изготовлен из композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью 8 МПа/10 МПа. Стальной патрубок должен соответствовать ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 или ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78. Номинальный наружный диаметр полиэтиленовой трубы 32 мм, наружный диаметр стальной трубы 25 мм. Максимальное рабочее давление должно быть 0,64 МПа/ 1,0 МПа. Длина неразъемного соединения должна быть от 400 мм до 600 мм. Стандартное размерное отношение полиэтиленового патрубка может быть 9 или 11. Толщина стенки полиэтиленовой трубы должна быть 3,0 мм; 3,6 мм. Толщина стенки стальной трубы может быть 3,0 мм; 3,5 мм; 2,5 мм; 4,0 мм. |  |
| 41 | Кран стальной шаровой полнопроходной | Кран предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах. Привод должен быть ручной. Номинальный диаметр должен быть 50 мм. Тип присоединения – фланцевый. Рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные среды нейтральные к основным деталям крана. Номинальное давление должно быть 1,6 МПа. Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 класс А. Минимальная температура рабочей среды должна быть ниже -30 °С. Максимальная температура рабочей среды должна быть выше +180 °С. Средний ресурс до замены от 8000 циклов. Средний срок службы не менее 10 лет. Материал корпуса: должна быть сталь 20, 30 по ГОСТ 1050-2013. Материал запорного элемента (шара) сталь 20Х13/12Х18Н10Т по ГОСТ 5949-75. Коэффициент гидравлического сопротивления должен быть до 0,55. Материал уплотнения – фторопласт Ф-4; Ф-4 К20. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 должно быть У/У1. Длина крана должна быть от 100 мм до 150 мм. | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |
| 42 | Раствор строительный | Растворы по основному назначению должны быть кладочные. Растворы по применяемым вяжущим должны быть простые или сложные. Растворы по средней плотности должны быть тяжелые. Заполнитель - песок по ГОСТ 8736-2014; пористые пески по ГОСТ 25820-2014. Также в качестве заполнителя должна быть применена зола-уноса по ГОСТ 25818-91 или зола-уноса должна отсутствовать. Раствор должен быть без добавок по ГОСТ 24211-2008 или с добавками по ГОСТ 24211-2008. В качестве вяжущего вещества может быть применена известь строительная воздушная по ГОСТ 9179-77. Марка по подвижности должна быть Пк2; Пк3. Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть [не менее 90%]. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей [не должна превышать 10%]. Марка по прочности на сжатие раствора: должна быть М150, М100. Марка по морозостойкости растворов должна быть одной из следующих: F75 или F100 или F150 или F200. Вяжущее вещество - портландцемент без минеральных добавок марки 400/500 по ГОСТ 10178-85; портландцемент с массовой долей активных минеральных добавок [не более 5%] марки 400/500 по ГОСТ 10178-85; портландцемент с массовой долей активных минеральных добавок [не более 20%] марки 400/500 по ГОСТ 10178-85. Содержание золы-уноса может быть [не более 20 % массы цемента]. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть [не более 2,5 мм]. В растворе добавки по ГОСТ 24211-2008 могут быть повышающими прочность. | ГОСТ 28013-98 |
| 43 | Электроды | Электроды должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Тип электрода должен быть Э42; Э46; Э50. Номинальный диаметр стержня электрода должен быть 5 мм/4 мм. Толщина покрытия электрода - с толстым/средним покрытием. Номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки может быть 350 мм/450 мм. Относительное удлинение [металла шва или наплавленного металла] может быть [не менее 16%]; [не менее 18%]. Ударная вязкость [металла шва или наплавленного металла] может быть [не менее 7 кгс·м/см2]; [не менее 8 кгс·м/см2]. По видам покрытия электроды должны быть с основным покрытием; кислым покрытием. Стержень должен быть из низкоуглеродистой проволоки или легированной проволоки или высоколегированной проволоки. | ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9466-75 |
| 44 | Битумы нефтяные строительные | Глубина проникания иглы при 25 °C, 0,1 мм (единица измерения), должна быть [5-20]; [21-40]. Температура размягчения по кольцу и шару может быть [70-80 °C]; [90-105 °C]. Растворимость [не менее 99,5 %]. Изменение массы после прогрева [не более 0,5%]. Температура вспышки [не ниже 240 °С]. | ГОСТ 6617-76 |
| 45 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД | Назначение - применяются в качестве вяжущих материалов при строительстве и ремонте дорожных покрытий. Глубина проникания иглы при +25 °C, 0,1 мм (единица измерения): должна быть [61-90], [91-130]. Температура размягчения по кольцу и шару может быть [не ниже +43 °C]; [не ниже +47 °C]. Растяжимость при +25 °C может быть [не менее 55 см]; [не менее 65 см]. Температура хрупкости может быть [не выше -15 °C]; [не выше -17 °C]. Температура вспышки [не ниже +230 °С]. Температура самовоспламенения [не ниже +368 °С]. | ГОСТ 22245-90 |
| 46 | Электроды | Электроды должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Тип электрода: требуется Э42А, Э46А. Номинальный диаметр стержня электрода должен быть 5 мм\4 мм. Толщина покрытия электрода - с толстым или средним покрытием. Номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки может быть 350 мм; 450 мм. Относительное удлинение [металла шва или наплавленного металла] должно быть не менее 22%. Ударная вязкость [металла шва или наплавленного металла] может быть [не менее 14 кгс·м/см2]; [не менее 15 кгс·м/см2]. По видам покрытия электроды требуются с рутиловым покрытием; кислым покрытием. Стержень должен быть из низкоуглеродистой проволоки или легированной проволоки или высоколегированной проволоки. | ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9466-75 |
| 47 | Бетон | Бетон должен быть плотной структуры на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. Класс бетона по прочности на сжатие требуется В7,5; В10, В12,5; В15. Наибольшая крупность заполнителя должна быть 20 мм. Марка по морозостойкости бетона по первому базовому методу требуется F1200 или F1150 или F1100 или F175 или F150 или F1300. Марка по водонепроницаемости бетона W4/W6/W8. В качестве вяжущего материала должен быть применен цемент по ГОСТ 10178-85 или цемент по ГОСТ 22266-2013. Бетонные смеси по ГОСТ 7473-2010 по типу бетона должны быть тяжелые. Бетонные смеси должны быть изготовлены без применения воздухововлекающих (газообразующих) добавок по ГОСТ 24211-2008 или с применением воздухововлекающих (газообразующих) добавок по ГОСТ 24211-2008. В качестве мелкого заполнителя в бетоне должен быть применен природный песок по ГОСТ 8736-2014 или песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424-2010. Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе не должно быть более 3 % по массе. В качестве крупного заполнителя в бетоне должен быть применен щебень по ГОСТ 8267-93 или щебень из гравия по ГОСТ 8267-93. Порода крупного заполнителя может быть изверженная; осадочная; метаморфическая. Содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси с воздухововлекающими (газообразующих) добавками может быть [не менее 4 %]. Вяжущим материалом может быть портландцемент без минеральных добавок марки 400/500; портландцемент с массовой долей активных минеральных добавок [не более 5%] марки 400/500; портландцемент с массовой долей активных минеральных добавок [не более 20%] марки 400/500; сульфатостойкий портландцемент класса прочности не ниже 32,5; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками класса прочности не ниже 32,5. Марка по дробимости крупного заполнителя: может быть 1000, 1200, 1400. | ГОСТ 26633-2015 |
| 48 | Асфальтобетонные смеси дорожные | Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей должны быть щебеночные. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости должен быть плотный. Асфальтобетонные смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен мелкозернистые. Асфальтобетонные смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке должны быть горячие. Тип плотной асфальтобетонной смеси в зависимости от содержания в них щебня должен быть А/Б. Марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов может быть I/II. Марка битума по ГОСТ 22245-90, входящего в состав смеси, должна быть БНД 60/90 или БНД90/130. Содержание битума может быть [4,5-6,0] % по массе; [5,0-6,5] % по массе. Марка по дробимости щебня, применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси, может быть не ниже 800; 1000; 1200. Марка по истираемости щебня, применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси, может быть И1; И2. Предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии при температуре +50 °С может быть не менее 0,9 МПа; 1,0 МПа; 1,2 МПа. Водостойкость асфальтобетонной смеси может быть [не менее 0,85]; [не менее 0,90]. Сдвигоустойчивость асфальтобетонной смеси по коэффициенту внутреннего трения может быть [не менее 0,81]; [не менее 0,87]. Марка по морозостойкости щебня, применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси, должна быть не ниже F50. Пористость минеральной части асфальтобетонной смеси должна быть [от 14 % (включительно) до 19 % (включительно)]. Щебень, применяемый для приготовления асфальтобетонной смеси, должен соответствовать ГОСТ 8267-93 и должен быть из осадочных горных пород или изверженных горных пород или метаморфических горных пород. Температура применения асфальтобетонной смеси может быть 145-155 оС; 140-150 оС. Асфальтобетонные смеси должны подходить для укладки в III дорожно-климатической зоне. | ГОСТ 9128-2013 |
| 49 | Грунтовка | Грунтовка должна предназначаться для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Растворитель, входящий в состав грунтовки сольвент / ксилол / уайт-спирит. Пленка грунтовка после высыхания должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Степень разбавления грунтовки растворителем не должно быть растворителя более 20%. Класс опасности может быть 3; 4. Максимальное время высыхания до степени 3 при [+20±2] °С не более 24 ч. Степень перетира [не более 40 мкм]. Эластичность пленки при изгибе должно быть [не более 1 мм]. | ГОСТ 25129-82 |
| 50 | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов | Назначение - растворитель должен быть предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС в ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ («за исключением»\«в том числе» эмали ХВ-124 серой и защитной). Цвет и внешний вид растворителя - бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля воды по Фишеру должна быть [не более 0,7%]. Летучесть по этиловому эфиру должна быть [5-15]. Кислотное число должно быть [не более 0,07 мг КОН/г]. Лакокрасочные материалы не должны свертываться и расслаиваться. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен. | ГОСТ 7827-74 |
| 51 | Краска | Требуется масляная густотертая. Порядковый номер по ГОСТ 9825-73: 15. Состав краски - паста, состоящая из соответствующего пигмента (сурик железный по ГОСТ 8135-74; мумия), затертых на олифе с введением сиккатива/без него. Олифа, используемая для разведения краски перед применением, требуется натуральная по ГОСТ 7931-76 или комбинированная К-3/К-5 по ГОСТ 32389-2013 в количестве 30 - 40 % от массы краски. Минимальная массовая доля пленкообразующего вещества может быть не менее 12,4 %; не менее 13,0 %. Максимальное время высыхания до степени 3 при температуре [20 ± 2] °С должно быть не более 24 ч. Максимальная массовая доля летучих веществ в зависимости от применяемого пигмента может быть не более 6,5 %, не более 7,0 %. Максимальная степень перетира не более 45 мкм. Максимальная укрывистость невысушенной пленки может быть не более 35 г/м2, не более 65 г/м2. Метод нанесения краски на поверхность: должен быть кисть, валик, метод пневматического распыления. | ГОСТ 8292-85 |
| 52 | Ксилол нефтяной | Должен представлять собой прозрачную жидкость, не содержащую посторонних примесей и воды. Марка требуется А; Б. Плотность при 20 °С может быть [0,862-0,868 г/см3]; [0,860-0,870 г/см3]. Температура вспышки должна быть [не ниже 23 °С]. Температура самовоспламенения требуется [выше 450 °С]. Категория и группа взрывоопасности должна быть 2Т1. | ГОСТ 9410-78 |
| 53 | Клей фенолополивинилацетальный | Марка БФ-2; БФ-2Н. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6,0 мм [25-55 с]. Массовая доля сухого остатка [14,0-17,0 %]. Предел прочности клеевого соединения при сдвиге при температуре 20 °С должен быть [не менее 19,6 МПа], при 80 °С может быть [не менее 8,9 МПа]; [не менее 9,8 МПа]. Изгиб клеевой пленки после отверждения [не более 3 мм]. | ГОСТ 12172-2016 |
| 54 | Краска масляная цветная | Марка МА-25. Цвет требуется светло-серый, светло-бежевый. Массовая доля пленкообразующего вещества [не менее 22 %]. Массовая доля летучего вещества [не более 12 %]. Условная вязкость по вискозиметру [ВЗ-246 или ВЗ-4] при температуре [20 +/- 0,5] °С [65-140 с]. Степень перетира [не более 80 мкм]. Время высыхания при температуре [20 +/- 2] °С до степени 3 [не более 24 ч]. Условная светостойкость пленки [не менее 2 ч]. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре [20 +/- 2] °С [не менее 0,5 ч]. | ГОСТ 10503-71 |
| 55 | Грунтовка | Требуется грунтовка ФЛ-03К. Цвет пленки должен быть коричневый. Перед применением в грунтовку должен быть введен сиккатив НФ-1; ЖК-1 в количестве [не более 4 % от массы грунтовки]. Условная вязкость при температуре [20,0 +/- 0,5] °С по вискозиметру типа [ВЗ-246 или ВЗ-4] [не менее 40 с]. Степень разбавления растворителем не более 25 %. Степень перетира [не более 40 мкм]. Время высыхания при температуре [20 +/- 2] °С до степени 3 [не более 8 ч]. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 после высыхания при температуре [20 +/- 2] °С [не менее 0,36 условных единиц]. Эластичность пленки при изгибе [не более 1 мм]. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 [не менее 50 см]. Максимальная адгезия пленки не более 1 балла. | ГОСТ 9109-81 |
| 56 | Отводы 90 градусов | крутоизогнутые типа 3D с R = 1,5 DN. Номинальное (условное) давление PN (Py) может быть 6,3 МПа; 8,0 МПа, 10,0 МПа. Требуются диаметром условного прохода 50 мм наружным диаметром 57 мм толщиной стенки 3 мм. Масса требуется 0,5 кг. Отводы должны быть исполнения 2 из стали марки 10; 20; 20ЮЧ; 10Г2; 09Г2С; 10Г2С1; 16ГС; 17ГС; 17Г1С; 15ГС. Временное сопротивление разрыву металла отводов может быть [не менее 343 МПа]; [не менее 410 МПа]; [не менее 421 МПа]; [не менее 430 МПа]; [не менее 450 МПа]; [не менее 470 МПа]; [не менее 490 МПа]. Относительное удлинение металла отводов может быть [не менее 16%], [не менее 21%], [не менее 24%]. Предел текучести металла отводов может быть [не менее 205 МПа]; [не менее 245 МПа]; [не менее 265 МПа]; [не менее 294 МПа]; [не менее 315 МПа]; [не менее 325 МПа]; [не менее 345 МПа]. Относительная овальность отводов [не более 6 %]. Коэффициент прочности отводов должен быть 1,15. На наружной и внутренней поверхностях отводов не допускаются трещины, надрывы и расслоения. | ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001. |

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе.

Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Потребность Заказчика определяется из указанных в документации о закупке требований к выполнению работ по предмету контракта и товаров предполагаемых к использованию в ходе исполнения контракта, сведения о которых содержатся в Техническом задании аукционной документации. Требования к характеристикам товаров, которые предполагаются к использованию в ходе исполнения договора, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие, в том числе, качество товара, его технические, функциональные и иные характеристики установлены в Техническом задании аукционной документации. В части представления сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, показателей и значений не допускается указание неоднозначных обозначений с двояким толкованием (типа «от», «до», «не темнее», «менее», «более», «не более», «не менее», «св.», «свыше», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «либо» «или», «не допустимо», «превышает», «не превышает», «эквивалент», «≤», «≥», «>», «<», за исключением случаев, указанных в данной инструкции по заполнению заявки). Указывается только абсолютно точное и достоверное наименование товара, показателя, значения характеристик и функциональных свойств предлагаемого товара (если иное не предусмотрено данной инструкцией). Участник в своей заявке при описании характеристик и предложений может применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Предлагаемый участником закупки товар должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, в т.ч. ГОСТ указанным в аукционной документации, а при их отсутствии требованиям, установленным Заказчиком. Снижение Заказчиком вариативности значений, установленных техническими регламентами, например, уменьшение количества возможных видов применяемых заполнителей, возможных пород из которых они изготовлены, связано с конкретной спецификой выполняемых работ и необходимостью конкретизации показателей используемых при выполнении работ товаров. Применение Заказчиком в наименованиях показателей используемых при выполнении работ товаров слов «максимальный» и «минимальный» в соответствующих падежах в единственном и множественном числе, а также использование значений показателей, указанных в квадратных скобках (при допустимых диапазонных значениях товара), связано с тем, что у участника закупки при составлении первой части заявки может не быть в наличии товара, но при этом данные характеристики влияют на качество выполняемых работ и требуются для определения  соответствия товаров работам, являющихся предметом закупки.

Значения показателей, указанные в квадратных скобках «[]», включая используемые для описания значений обозначения (знаки, союзы, слова, в том числе с неконкретным толкованием), изменению не подлежат, за исключением случаев, когда участник закупки вместо диапазонных значений, указанных в квадратных скобках, указывает конкретные показатели используемых при выполнении работ товаров согласно имеющимся у него в наличии паспортам. Таким образом, участник закупки при указании конкретных показателей используемых товаров указывает либо  максимально или минимально возможные конкретные предельные значения показателей (конкретные показатели предельных значений в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов), либо указывает конкретные показатели в соответствии с паспортами качества на данные товары.

Правила чтения символов, знаков, слов и словосочетаний, указанных в Техническом задании:

Показатели и характеристики товара, марки товара, указанные через союз «и» или знак препинания «,» или символ «\»   означают необходимость Заказчика в наличии всех указанных вариантов показателя, характеристики.

«Более», «выше», «св.», «свыше», «от», «превышает» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение (если иное не предусмотрено настоящей инструкцией). «Не более», «не выше», «не превышает» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «Менее», «до», «ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение (если иное не предусмотрено настоящей инструкцией). «Не менее», «не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение. «Или», «либо», «;», «/» означает необходимость выбрать одно из предлагаемых значений (если иное не предусмотрено настоящей инструкцией). Допускается указывать в заявке символ «/», если он применяется для обозначения единиц измерения (например, «г/см3» или «кгс/мм2» и т.д.), маркировки товара (например,  «насос К20/30» и т.д.). Знак «:» означает необходимость выбрать одно из предлагаемых значений, указанных после данного знака (не зависимо от того, через какой знак, символ или союз указаны предлагаемые значения). В случае, если в таблице Технического задания указано несколько показателей, разделенных одновременно знаками «,» и «;», (например А; Б, В; С), то в заявке необходимо указать несколько показателей, один из которых указан до «,» (в данном примере А или Б), а другой – после «,» (в данном примере В или С) и т.д. В случае, если в таблице Технического задания указано «и (или)», то в заявке необходимо указать либо одну из требуемых характеристик или показателей, либо две характеристики или показателя.

Установленные диапазонные значения показателя товара через знак «-» (тире), означают необходимость предоставления товара с характеристикой из указанного диапазона и которое включает крайние значения (если иное не предусмотрено данной инструкцией).

В случае если какая-либо характеристика или показатель товара не может быть определен либо не нормируется согласно нормативно-технической документации (например, согласно ГОСТа), то участник указывает в заявке «не определяется», «не нормируется» и т.п. Предоставление значений характеристик и показателей товара, которые не будут использоваться при производстве работ, а так же значений, которые исходя из действующих нормативно-технической документации не определяются или не нормируются, будут расцениваться как предоставление недостоверных сведений. Если в Техническом задании установлено одно требование к показателю товара, а дальше указано несколько значений показателя, то данное требование относится к каждому из значений показателя (например, «Кривизна лицевой поверхности плитки в зависимости от сорта плитки должна быть не более 0,8 мм; 1,1 мм», означает, что Кривизна лицевой поверхности плитки должна быть не более 0,8 мм или не более 1,1 мм в зависимости от сорта плитки).

В случае указания характеристик и показателей товара, сопровождающихся словами: «диапазон», «диапазон значений», участник закупки должен указать именно диапазон значений или возможные значения данного показателя в заданном диапазоне, причем крайние значения включаются в указанный диапазон. В случае указания характеристик и показателей товара, сопровождающихся словами: «в диапазоне значений», «в диапазоне», «в пределах» участник закупки должен указать один конкретный показатель, соответствующий значению в указанном диапазоне, причем крайние значения не включаются в указанный диапазон.

Знаки, союзы, символы между перечислением нескольких значений показателей товара с указанием слов «может быть», «могут быть» означают, что этот показатель зависит от указанного по данной позиции Технического задания другого показателя и участнику закупки необходимо в первой части заявки на участие в электронном аукционе указать одно из перечисленных заказчиком значений, соответствующее требованиям ГОСТ при взаимосвязи с другим показателем. Если участником закупки выбран при этом показатель, исключающий данный показатель, то предложение или группа слов в предложении со значением взаимоисключающего показателя в тексте заявки по позиции либо не указывается, либо вместо конкретного показателя из предложенных заказчиком возможных значений указывается слово «отсутствует (ют)», «не применяется» и т.п.

Не подлежат уточнению параметры товара, имеющие интервальное или неконкретное значение (рабочее давление, фракция щебня, температура окружающей среды, температура применения, температура транспортируемой среды, температура рабочей среды), значение таких параметров должно указываться в виде диапазона, конкретное значение не допускается (в данном случае допускается указание в заявке предлогов, слов и знаков: «от», «до», «менее», «более», «св.», «свыше», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «не ниже», «не выше», «≤», «≥», «>», «<», «-»), за исключение случаев описания со словами «нижний предел», «верхний предел», «минимальная», «максимальная», например «минимальная температура рабочей среды» и т.д.

Принимать во внимание, что Заказчиком для обозначения требуемых размеров, поставляемых товаров могут использоваться следующие сокращения: «ДхШхВ» или «ДхШхГ» и т.д., где «Д» - длина, «Ш» - ширина, «В» - высота, «Г» - глубина, «Т» - толщина.

В случае, если Таблицей Технического задания установлен диапазон значений какого-либо показателя товара, и рядом с одним из показателей товара указано слово «включительно», то данный показатель включается в указанный диапазон.

Если показатель товара имеет диапазонное значение (в том числе, если этот диапазон имеет только нижнюю или верхнюю границу) согласно технического регламента, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, патента, документа, разрабатываемого и применяемого в национальной системе стандартизации, нормативно-технической документации на товар, то участникам закупки допускается указывать в заявке диапазонное значение показателя. Если в документации содержится указание на показатель товара, который возможно определить только после испытания определенной партии товара после его производства, то участникам закупки допускается указывать диапазонное значение данного показателя (в том числе, если этот диапазон имеет только нижнюю или верхнюю границу).

В случае указания в Техническом задании группы горючести какого-либо материала считать, что данная группа должна соответствовать ГОСТ 30244-94. В случае указания в Техническом задании группы воспламеняемости какого-либо материала считать, что данная группа должна соответствовать ГОСТ 30402-96. В случае указания в Техническом задании группы токсичности какого-либо материала считать, что данная группа должна соответствовать ГОСТ 12.1.044-89. В случае указания в Техническом задании группы дымообразующей способности какого-либо материала считать, что данная группа должна соответствовать ГОСТ 12.1.044-89. В случае указания в таблице Технического задания степени защиты какого-либо материала считать, что степень защиты должна соответствовать ГОСТ 14254-2015. В случае указания в таблице Технического задания класса защиты от поражения электрическим током какого-либо материала считать, что данный класс защиты должен соответствовать ГОСТ IEC 61140-2012.

Приложение № 1

к  Техническому заданию

График выполнения строительно-монтажных работ

Общий срок выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года.

В срок выполнения работ по Контракту включены:

сдача Генеральным подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по акту сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения (СП 68.13330.2017 Приложение Г);

-передача Генеральным подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ;

-получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам (этапам):

I этап - Работы предусмотренные на 2018 год выполняются Генеральным подрядчиком  с момента подписания Контракта по 05.12.2018 г.;

IIэтап - Работы предусмотренные на 2019 год выполняются Генеральным подрядчиком с 01.01.2019 г. по 05.12.2019 г.;

III этап - Работы предусмотренные на 2020 год выполняются Генеральным подрядчиком с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г.

| № п/п | Наименование видов работ, затрат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | Газопровод низкого давления |  |  |  |
| 2 | Сдача и приемка объекта |  |  |  |

Приложение № 2

к  Техническому заданию

График оплаты выполненных работ по Контракту*

| № п/п | Наименование видов работ, затрат | Оплата выполненных работ в периодах, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | Газопровод низкого давления | 1606,587 | 3472,263 | 3433,830 |
|  | Итого: | 1606,587 | 3472,263 | 3433,830 |

Примечание:* По итогам заключения муниципального контракта график оплаты будет уточнен.

Раздел VI. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________

Идентификационный код закупки 183461000108046100100100040044221414

с. Шептуховка									  «______»_____________ 2018 г.

Кореневского района Курской области

Муниципальный заказчик – Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Шептуховского сельсовета Бабкиной Елены Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки, проведенной способом электронного аукциона, протокол от «_____» __________ 2018 года, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап), (далее по тексту - работы).

1.2. Генеральный подрядчик обязуется организовать и координировать выполнение работ по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией и сметной документацией в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ним настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

- 1.3. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный, объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.4. Объем выполненных по Контракту работ определяется с учетом требований статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________ рублей ____ копеек______.

2.2. Стоимость работ и затрат, включенных в цену Контракта, порядок расчетов за выполненные работы определяются ведомостью договорной цены (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.3. Источники финансирования работ по Контракту: субсидии, выделенные из средств областного бюджета, средства местного бюджета.

-  лимит бюджетных обязательств на 2018 год – 1 606,587 рублей;

-  лимит бюджетных обязательств на 2019 год – 3 472,263 рубля;

-  лимит бюджетных обязательств на 2020 год – ________________ рублей (по итогам заключения Контракта будет уточнен).

2.4. Стоимость планируемых объемов работ, подлежащих выполнению в соответствующих годах, может быть уточнена путем заключения Дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3. График выполнения строительно-монтажных работ, сроки и место выполнения работ

3.1. Работы выполняются поэтапно в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

3.2. Общий срок выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года.

В срок выполнения работ по Контракту включены:

-сдача Генеральным подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по акту сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения                          (СП 68.13330.2017 Приложение Г)  ;

-передача Генеральным подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ;

-получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам (этапам):

I этап - Работы предусмотренные на 2018 год выполняются Генеральным подрядчиком  с момента подписания Контракта по 05.12.2018г.;

II этап - Работы предусмотренные на 2019 год выполняются Генеральным подрядчиком                        с 01.01.2019г. по 05.12.2019г.;

III этап - Работы предусмотренные на 2020 год выполняются Генеральным подрядчиком                                с 01.01.2020г. по 30.09.2020г., в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту), в пределах годового объема лимитов бюджетных обязательств.

Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению в каждом году, соответственно указано в Графике оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту

3.4. Место выполнения работ- Курская область, Кореневский район, село Шептуховка,           улицы: Комсомольская, Советская,  Молодежная, Садовая, Паханова, Чубаровка, Тургеневка, Слободка, Озерная, Зеленая, Загребелье.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

- проверять в любое время ход и качество выполнения Генеральным подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- оказывать консультативную и иную помощь Генеральному подрядчику без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

- отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным проектной документацией;

- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Генерального подрядчика;

- привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

- создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

- своевременно передать Генеральному подрядчику необходимую проектную документацию, разрешение на строительство объекта, извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства на весь период строительства, другие необходимые документы;

- своевременно предоставить для строительства земельный участок;

- при строительстве объекта обеспечить строительный контроль и авторский надзор за ходом и качеством работ;

- обеспечить приемку представленных Генеральным подрядчиком результатов работ по Контракту;

- оплатить выполненную по Контракту работу в сроки и в порядке, согласно условиям Контракта;

- провести экспертизу для проверки результатов выполненных Генеральным подрядчиком работ в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза по настоящему Контракту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;

- в течение десяти рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения и представления Генеральным подрядчиком имеющихся документов, необходимых в соответствии с СП 68.13330.2017 и  Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направить представленные документы в орган государственного строительного надзора;

- в течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направить документы в органы, уполномоченные Градостроительным кодексом РФ на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.3. Генеральный подрядчик вправе:

- требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

- требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в установленные настоящим Контрактом сроки;

- запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту;

- требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генеральный подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя;

-привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, лицензиями в соответствии с законодательством РФ , специальным оборудованием по видам (содержанию) работ, предусмотренных в проектной документации и уведомить об этом Заказчика. При этом Генеральный подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, соисполнителями. Привлечение субподрядчиков, соисполнителей не влечёт изменения цены Контракта, объёмов и сроков выполнения работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, соисполнителями Генеральный подрядчик указывает в отчётной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4. Генеральный подрядчик обязан:

4.4.1. Являться членом саморегулируемой организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Генерального подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Генерального подрядчика по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

- Требование п.4.4.1 не распространяется на Генерального подрядчика, предложившего цену контракта 3,0 млн. руб. и менее (ч.2.1. ст. 52 ГрК РФ) и на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2., ст. 52 ГрК РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

4.4.2. Осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

4.4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ по строительству объекта в полном объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, нормативно-технической, проектной документацией, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации Заказчику после проверки представителем строительного контроля. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Генеральный подрядчик обязан согласовать с  Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с  Заказчиком.

4.4.4. Выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ.

4.4.5. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации.

4.4.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.

4.4.7. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

4.4.8. До начала строительства объекта представить Заказчику необходимые документы для регистрации объекта в Государственной инспекции строительного надзора Курской области.

4.4.9. Произвести геодезические работы и выноску на место, отведенное для строительства.

4.4.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для строительства материалы, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Обеспечить качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Контракта, до приемки этого объекта в эксплуатацию.

4.4.13.  Гарантировать соответствие выполненных работ и используемых материалов требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ.

4.4.14. С начала производства работ до сдачи объекта (при необходимости) выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта.

4.4.15. Обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии. Образующиеся в процессе производства работ строительные отходы разместить на полигоне, имеющем лицензию на размещение и обезвреживание отходов с предоставлением документов, подтверждающих факт принятия отходов полигоном.

4.4.16. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о прядке привлечения иностранной рабочей силы.

4.4.17. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика, представителя строительного контроля, органы государственного надзора за реконструкцией и контролирующие службы.

4.4.18. Вести журнал производства работ.

4.4.19. Извещать Заказчика, представителя строительного контроля о готовности скрытых работ за 2 рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.

4.4.20. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП и проектной документации.

4.4.21. Передать Заказчику по завершению  строительства акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.4.22. Предъявить объект капитального строительства к вводу в эксплуатацию и обеспечить соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4.4.23. Представить Заказчику за 10 рабочих дней до даты окончания работ на объекте, имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с СП 68.13330.2017 и  Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в полном объеме в установленном порядке.

4.4.24. Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту работы в объеме не менее 15 процентов цены Контракта.

Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению Генерального подрядчика, согласно Приложению №5 к муниципальному контракту.

5. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства приобрести и поставить на строительную площадку для строительства объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта, строительные материалы и инвентарь в соответствии с проектной документацией.

5.2. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать проектным решениям, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Генеральный подрядчик предъявляет представителю строительного контроля и Заказчику заключение лабораторных испытаний о соответствии качества используемых материалов и конструкций при производстве строительно-монтажных работ, геодезические съемки инженерных систем и другие необходимые документы.

5.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны, поставившей для строительства данный вид материала.

5.4. Представители строительного контроля и Заказчика имеют право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов или результатов работ на соответствие проектному решению и по их результатам отдать распоряжение Генеральному подрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любые материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.

5.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта приемки законченного строительством объекта.

6. Порядок и условия оплаты, график оплаты выполненных работ

6.1. График оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту).

Заказчик обязан оплатить работы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в пункте 17 Контракта.

6.2. Заказчик осуществляет оплату работ по Контракту за счет субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ и документов о приемке, указанных пункте 7.12. настоящего Контракта и документов, подтверждающих выполнение работ, указанных в пункте 7.11. настоящего Контракта.

6.3. Оплата за каждый этап выполненных работ производится путем осуществления промежуточных платежей. Промежуточные платежи производятся Заказчиком за фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы на основании  документов, предусмотренных  пунктом 7.11. настоящего Контракта, исходя из объема таких работ по каждому этапу и цены Контракта. Оплата производится Заказчиком путем перечисления  денежных  средств на расчетный счет Генерального подрядчика в срок не более чем в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз., справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 4-хи экз., счета и/или счета-фактуры.

Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год.

6.4. Заказчик производит окончательный расчет по последнему этапу выполненных работ в следующем порядке:

не более чем в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания документа о приемке объекта после предоставления Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз., справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 4-х экз., счета и/или счета-фактуры и акта приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения (СП 68.13330.2017 Приложение Г) и выданного органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Расчет производится в российских рублях.

6.5. В случае досрочного исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется в сроки, предусмотренные Контрактом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год, либо в иные сроки по Дополнительному соглашению сторон.

7. Производство, сдача и приемка работ

7.1. Генеральный подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

7.2. Генеральный подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням.

7.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Генеральный подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.

7.4. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя строительного контроля. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя строительного контроля, а также присутствия указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

7.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Генерального подрядчика представителю строительного контроля не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала планируемой процедуры.

7.6. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон  и представителем строительного контроля с привлечением исполнителей работ.

7.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представители Заказчика и Генерального подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

7.8. Контракт исполняется поэтапно. Сдача каждого этапа выполненных работ осуществляется с промежуточным выполнением работ после выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим  на дату подписания Контракта.

7.9. Срок промежуточной сдачи Генеральным подрядчиком работ на объекте – не позднее 22 числа календарного месяца следующего за отчетным, согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту). Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Контракта с составлением акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз., справки о  стоимости выполненных работ  и затрат (форма №КС-3) в 4-х экз., счета и/или счета-фактура.

7.10. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ после разрешения представителя строительного контроля и Заказчика.

7.11. Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком актов приемки выполненных работ, (форма №КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), которые оформляются в следующем порядке:

7.11.1. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня завершения работ, Генеральный подрядчик передает представителю Заказчика акты приемки выполненных работ (форма №КС-2) в 4-х экз. и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 4-х экз. в письменном виде с подписью представителя Генерального подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня передачи форм №КС-2, №КС-3 Заказчику.

7.11.2. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Генеральному подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Генеральным подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

7.11.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ в течение 2-х рабочих дней с момента получения Генеральным подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.11.4. Генеральный подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения возражений Заказчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно направить их Заказчику.

7.12. Окончание работ по каждому этапу оформляется документом о приемке объекта (Приложение №2 к Контракту), который подписывается представителями Заказчика и Генеральным подрядчиком в течение  5 рабочих дней  по завершению каждого этапа исполнения Контракта.

7.13. Окончательная приемка выполненных работ по объекту осуществляется в следующем порядке:

Генеральный подрядчик в течение 2-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом обязан:

- направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче-приемке результатов выполненных работ с приложением документов в соответствии с СП 68.13330.2017 (Приложения А, Б, В);

- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику и представителю строительного контроля с комплектом необходимой исполнительной технической документации, а также документов, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего реконструкцию объекта.

7.14. Сдача Генеральным подрядчиком и приёмка Заказчиком результата работ оформляется подписанием акта сдачи-приёмки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения СП 68.13330.2017 (Приложение Г).

7.15. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.

7.16. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации объекта и не могут быть устранены Генеральным подрядчиком.

7.17. В случае несоответствия результатов работы проектной документации и сметной документации Заказчиком и Генеральным подрядчиком составляется акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок.

Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком  в течение 3 рабочих дней после получения унифицированных форм №КС-2 и №КС-3.

7.18. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов, увеличения срока выполнения работ или нецелесообразность дальнейшего их проведения, каждая из сторон (Заказчик, представитель строительного контроля, Генеральный подрядчик) вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке работ. После получения уведомления о приостановке работ Заказчик, представитель строительного контроля и Генеральный подрядчик обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении настоящего Контракта.

7.19. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик подписывает и оплачивает унифицированные формы №КС-2 и №КС-3,  в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.20. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности, и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные Градостроительным кодексом РФ на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию.

7.21. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику возражения по объёму, качеству и стоимости работ по результатам проведённых Заказчиком и представителем строительного контроля контрольных обмеров и уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

7.22. Для проверки результата выполненных работ Генеральным подрядчиком Заказчик проводит экспертизу.

7.23. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

8. Гарантии качества работ

8.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет и определяется с момента (даты) подписания сторонами акта сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Генеральный подрядчика считается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.3. Генеральный подрядчик гарантирует выполнение всех работ, качество используемых строительных материалов и комплектующих изделий проектной документации и действующим нормам РФ.

8.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Генеральным подрядчиком за свой счет.

8.5. Генеральный подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генерального подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

8.6. При отказе Генерального подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или Арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

8.7. Генеральный подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения  установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

9. Журнал производства работ

9.1. С даты начала работ до их завершения, Генеральный подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

9.2. Генеральным подрядчиком в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителями Заказчика, проектной организации и строительного контроля отступления от утвержденной проектной документации.

9.3. Представитель строительного контроля осуществляет контроль правильности ведения журнала работ.

9.4. При обнаружении представителем строительного контроля в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

9.5. При сдаче законченного строительством объекта, журнал производства работ предъявляется приемочной комиссии и после приемки объекта передается Заказчику.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Генерального подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно)

и составляет _______________ рублей (рассчитывается исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта).

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 425 634 (Четыреста двадцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

и составляет _______________ рублей (рассчитывается исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта).

10.6. За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком и Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком и Заказчиком.

10.8. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

и составляет _______________ рублей (рассчитывается исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта).

10.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального подрядчика.

10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту, а также от возмещения убытков в полном объёме.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

11.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

12. Контроль и надзор за ходом строительства

12.1. Представитель строительного контроля осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

12.2. Генеральный подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства объекта Заказчику, представителю строительного контроля, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

12.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений о проектной документации и требований СНиП, представитель строительного контроля должен незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

12.4. Выявленные представителем строительного контроля нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

12.5. Генеральный подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных представителем строительного контроля, Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

12.6. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Генеральный подрядчик информирует представителя строительного контроля и Заказчика о проведении таких испытаний не позднее чем за 2 рабочих дня до начала их проведения.

12.7. При проведении контроля и надзора за ходом строительства представитель строительного контроля и Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

12.8. Одобрение (подтверждение) представителем строительного контроля качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Генерального подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и  выполненных работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

13.3. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Генеральный подрядчик.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

13.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Курской области.

14. Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется до подписания Контракта. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере _____ % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: __________(_____________________________) рубля 00 копеек.

14.2. Способы обеспечения исполнения Контракта:

- безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком превышает срок действия Контракта на один месяц;

- или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания Контракта предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

14.3. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Получатель: Отдел №10 УФК по Курской области (Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области)

л/счет 05443012840 ИНН 4610001080 КПП 461001001

р/счет 40302810038073000095 Банк: Отделение Курск г. Курск БИК 043807001

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона на выполнение работ по организации строительства объекта: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области области» (1 этап).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства Генерального подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Генерального подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Генеральным подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Дополнительные требования к банковской гарантии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005):

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – Гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права Заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в Извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;

перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

14.4. В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

14.5. Возврат Заказчиком Генеральному подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется после надлежащего выполнения Генеральным подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения  Заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика, содержащего актуальные реквизиты счёта для перечисления денежных средств Генеральному подрядчику.

14.6. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.15 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе, денежные средства, переданные в качестве обеспечительного платежа, Заказчик Генеральному подрядчику не возвращает, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

14.7. В случае ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечительного платежа, либо обратится в финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с соответствующим требованием, письменно уведомив об этом Генерального подрядчика. При этом неустойку (пени, штрафы) Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Контракта при его возврате без согласия Генерального подрядчика.

14.8. Если участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п.14.1. Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

14.9. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

14.10. Информация, предусмотренная п.14.9. настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п.14.9 настоящего Контракта, недостоверной, Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта

14.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе в части обеспечения исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

15. Обоснование и порядок действия, изменения и расторжения Контракта

15.1. Изменение условий настоящего Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона о контрактной системе,  а именно:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара или объема работ, предусмотренных Контрактом.

15.2. Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону  о контрактной системе, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт.

15.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии гражданским  законодательством РФ, в порядке, предусмотренном частями 9 – 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

15.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Генеральный подрядчик, чьё членство в СРО обязательно, будет исключен из неё.

15.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генеральному подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

15.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, которую Заказчик вправе провести для выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генеральным подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

15.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

15.10. Информация о Генеральном подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

15.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта  путем проведения запроса предложений.

15.12. Если до расторжения Контракта Генеральный подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена нового Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

15.13. Генеральный подрядчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.14. Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генеральным подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Генеральным подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генеральным подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

15.15. Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генеральным подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.16. Генеральный подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

15.17. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Генерального подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

15.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

16. Прочие условия

16.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует по 31 октября 2020 г., за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от окончательного исполнения обязательств по нему.

16.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.

16.3. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджинговой связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта капитального строительства.

16.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

16.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случая, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

16.7. В соответствии с п.13 ст.34 Федерального закона о контрактной системе, в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица в Контракт включается обязательное условие об уменьшение суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.

16.8. Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

Приложения:

Приложение №1 -  Ведомость договорной цены.

- Приложение № 2 - Форма документа о приемке объекта.

Приложение № 3 - График выполнения строительно-монтажных работ.

Приложение № 4 – График оплаты выполненных работ.

Приложение №5 - Виды и объемы работ по объекту строительства, из числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту.

17. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

| Муниципальный заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области 307422, Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка, ул. Молодежная, д.12 Тел. 8(47147) 3-27-22 ИНН/КПП 4610001080/461001001 р/с 40204810700000000737 в Отделении Курск г. Курск БИК 043807001 л/с 03443012840 в Отделе №10 УФК по Курской области («Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области) |  |
| Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области __________________________ Е.В. Бабкина м.п. |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту № ______

от «___» ___________ 2018г.

Муниципальный заказчик: Администрация Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области

Генеральный подрядчик:

Объект: «Газоснабжение населённых пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области» (1 этап).

Ведомость договорной цены

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) или иных документов | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость работ и затрат в рублях в ценах ФЕР-2001 года |  |  |  |  | Расчетный индекс | Стоимость работ и затрат по муниципальному контракту руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительно- монтажных работ |  | оборудования, мебели и инвентаря |  | прочих затрат |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальный заказчик: |  |  |  |  |  | Генеральный подрядчик: |  |  |  |  |
| Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области ________________ Е.В. Бабкина (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |  |  |  | ___________________ ___________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _______________

от «_____»__________ 2018 года

ФОРМА

Документ о приемке объекта

от «__» __________ № _________________________

Мы нижеподписавшиеся, ответственное лицо Муниципального заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Генерального подрядчика, с другой стороны, в соответствии с частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составили настоящий документ о нижеследующем:

Генеральный подрядчик передает объект «____________________________________», выполненный в объемах, предусмотренных Муниципальным контрактом от _________ № _____________________ , соответствующий требованиям технических регламентов и проектной документации.

Стоимость выполненных работ по Контракту составляет ___________ рублей.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Представитель Муниципального заказчика | Представитель Генерального подрядчика |
| --- | --- |
| ___________________ (ФИО) | ___________________ (ФИО) |
| (подпись) МП | (подпись) МП |

* В случае создания приемочной комиссии документ о приемке объекта подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.

Приложение №3

к муниципальному контракту № ______

от «___» ___________ 2018г.

График выполнения строительно-монтажных работ

Общий срок выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента подписания Контракта

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года.

В срок выполнения работ по Контракту включены:

сдача Генеральным подрядчиком результата работ и приемка его Муниципальным заказчиком по акту сдачи-приемки законченного строительством нежилого объекта непроизводственного назначения (СП 68.13330.2017 Приложение Г);

-передача Генеральным подрядчиком Муниципальному заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ;

-получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам (этапам):

I этап - Работы предусмотренные на 2018 год выполняются Генеральным подрядчиком  с момента подписания Контракта по 05.12.2018г.;

II этап - Работы предусмотренные на 2019 год выполняются Генеральным подрядчиком                        с 01.01.2019г. по 05.12.2019г.;

III этап - Работы предусмотренные на 2020 год выполняются Генеральным подрядчиком                                с 01.01.2020г. по 30.09.2020г.

| № п/п | Наименование видов работ, затрат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | Газопровод низкого давления |  |  |  |
| 2 | Сдача и приемка объекта |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области ________________ Е.В. Бабкина (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | Генеральный подрядчик: ___________________ ___________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к муниципальному контракту № ______

от «___» ___________ 2018г.

График оплаты выполненных работ по Контракту*

| № п/п | Наименование видов работ, затрат | Оплата выполненных работ в периодах, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | Газопровод низкого давления | 1606,587 | 3472,263 | 3433,830 |
|  | Итого: | 1606,587 | 3472,263 | 3433,830 |

Примечание:* По итогам заключения муниципального контракта график оплаты будет уточнен.

Муниципальный заказчик: Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области ________________ Е.В. Бабкина (подпись) (Ф.И.О.) М.П.; Генеральный подрядчик: ___________________ ___________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П..

Приложение №5

к муниципальному контракту № ______

от «___» ___________ 2018г.

Конкретные виды и объемы работ по объекту строительства, из числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту.

| № п/п | Наименование видов работ | Объем работ, исходя из сметной стоимости этих работ (тыс. руб.) | Объем работ (% от цены муниципального контракта)1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … |
| … | … | … | … |

Примечание:

1Общая стоимость работ должна быть не менее 15% цены Муниципального контракта.

| Муниципальный заказчик: Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области ________________ Е.В. Бабкина (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | Генеральный подрядчик: ___________________ ___________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |