Основные правила в квартирах:

– запрещается пользоваться не исправными электроприборами;

– не допускайте перегрузку сети (одновременное включение в электросеть нескольких мощных   потребителей энергии;

– опасно пользование электропроводами с нарушенной изоляцией, неисправными   выключателями, розетками;

– помните, что применяемый в быту газ взрывоопасен. Открывая кран газопровода, убедитесь,  что краны у газовых приборов закрыты.

– не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);

– запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости  с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;

– запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры)  различными материалами, изделиями, оборудованием;

– запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие     материалы.

Правила пожарной безопасности с печным отоплением или камином

– не забывайте очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона;

– возникшие трещины в кладке печей и каминах немедленно заделывайте глиной;

– обеспечьте перед топочной дверцей наличие металлического листа не менее 0,5-0,7 метра;

– не допускайте перекаливания печей;

– не разжигайте дрова в печи или камине легковоспламеняющимися жидкостями;

– не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;

– не оставляйте перед топками печей и каминов дрова, бумагу, и другие сгораемые материалы;

– установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;

– никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных     обогревательных приборов (это может привести к выделению угарного газа, который при определённых    уровнях концентрации может вызвать отравление и, возможно, смерть);

– не отогревайте замёрзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем;

– не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества.

В случае возгорания помещения

– Не поддавайтесь панике.

– Сообщите о происшедшем в пожарную охрану.

– Обесточьте помещение.

– Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой.

– Покидайте зону огня, пригнувшись.

– Закройте дверь в комнату, где разгорается пламя.

– Постарайтесь выбраться на балкон, если нет другой возможности покинуть помещение.

– Избавьтесь от одежды с примесями синтетики, т.к. она быстро плавится и может привести        к ожогам.

– Ребенка заверните в одеяло, куртку и срочно выносите.

– Взывайте о помощи, но не прыгайте вниз.