ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

| форма №1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период: Годовая 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКУД | Код предприятия | категория поселения | Руководитель организации (ФИО) | Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность) | Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО) | Контактный телефон |
| 0609231 | 04181949 |  | мальцев И.В. | заместитель | Каменева О.Н. | 59-07-03 |

Раздел 1

| Показатели | № строки | Фактически |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроволных сетей (ед.) | 01 | 1 |
| из них: |  |  |
| число отдельных водопроводных сетей (ед.) | 02 |  |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: (ед.) |  |  |
| в аренде | 03 |  |
| в концессии | 04 |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок,кранов) (ед.) | 05 |  |
| Число насосных станций 1-го подъема (ед.) | 06 | 2 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема (ед.) | 07 |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема (тыс куб.м/сут) | 08 | 0.3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема (тыс куб.м/сут) | 09 |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений (тыс куб.м/сут) | 10 | 0.3 |
| Установленная производственная мощность водопровода (тыс куб.м/сут) | 11 | 0.3 |
| Одиночное протяжение: |  |  |
| водоводов (км) | 12 | 0.3 |
| в том числе нуждающихся в замене (км) | 13 |  |
| уличной водопроводной сети (км) | 14 | 3.1 |
| в том числе нуждающейся в замене (км) | 15 |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети (км) | 16 |  |
| в том числе нуждающейся в замене (км) | 17 |  |
| Заменено водопроводных сетей - всего (км) | 18 |  |
| в том числе: |  |  |
| водоводов (км) | 19 |  |
| уличной водопроводной сети (км) | 20 |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети (км) | 21 |  |
| Среднегодовая стоимость производстственных мощностей и водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) (тыс.руб.) | 22 | 991.5 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 |  |
| Поднято воды насосными станциями |  |  |
| 1 подъема (тыс куб.м) | 24 | 16.8 |
| в том числе подземной (тыс куб.м) | 25 | 16.8 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс куб.м) | 26 | 16.8 |
| в том числе: |  |  |
| своими насосами (тыс куб.м) | 27 | 16.8 |
| самотеком (тыс куб.м) | 28 |  |
| воды, полученной со стороны (тыс куб.м) | 29 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс куб.м) | 30 |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс куб.м) | 31 |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс куб.м) | 32 | 16.8 |
| в том числе: |  |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс куб.м) | 33 | 16.8 |
| из них: |  |  |
| населению (тыс куб.м) | 34 | 16.8 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс куб.м) | 35 |  |
| прочим организациям (тыс куб.м) | 36 |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям (тыс куб.м) | 37 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) (тыс куб.м) | 38 |  |
| Число аварий (ед) | 39 |  |
| из них на водопроводных сетях (ед) | 40 |  |
| Среднегодовая численность всех работников основной деятельности (чел) | 41 | 4 |
| Расход электроэнергии на весь объем производственных ресурсов (тыс. кВт.час) | 42 |  |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению (тыс.руб.) | 43 |  |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению (тыс.руб.) | 44 |  |

| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) |
| --- | --- | --- |
|  | « » 20 |  |
| (номер контактного телефона) | (дата составления документа) |  |