ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения контракта на Капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала

МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район,             д. Спасское, дом 35

(закупка по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

с. Высокое, 2019 г.

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика | Муниципальное казённое учреждение культуры «Спасский сельский Дом культуры» |
|  | Место нахождения заказчика | 307034, Медвенский район, с. Высокое, д.131А |
|  | Почтовый адрес заказчика | 307034, Медвенский район, с. Высокое, д.131А |
|  | Адрес электронной почты заказчика | lgnezdilova@yandex.ru |
|  | Номер контактного телефона заказчика | 8 (47146) 4-84-22 |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика | Контрактный управляющий: директор МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» Долженкова Татьяна Александровна, телефон 8 (47146) 4-84-22, электронная почта: lgnezdilova@yandex.ru |
|  | Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 |
|  | Описание объекта закупки | Наименования, характеристики и объем выполняемых работ указаны в техническом задании на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе) и локальном сметном расчете на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе). |
|  | Место выполнения работ | 307040, Медвенский район, д. Спасское, д. 35. |
|  | Сроки завершения работы | в течение 90 дней с момента заключения контракта |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 768 538 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | В соответствии с Приложением № 1 к документации об электронном аукционе. |
|  | Источник финансирования | местный бюджет, включая средства, выделенные из областного бюджета. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком | Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется. |
|  | Идентификационный код закупки | 193461500587546150100100060064120243. |
|  | Используемый способ определения подрядчика | Электронный аукцион. |
|  | Срок подачи заявок участников | с «21» мая 2019 года в любое время с момента размещения извещения до «29» мая 2019 до 08:00. |
|  | Место и порядок подачи заявок участников закупки | http://www.sberbank-ast.ru Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки. Подача заявок участников электронного аукциона осуществляется в соответствии с требованиями статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (следует учесть, что регистрация в единой информационной системе не требуется для участников, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 1 % - 27 685 (Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 38 копеек. |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | В соответствии с частью 52 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе указан пункте 23 настоящей части документации об аукциона в электронной форме. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки. В случае отсутствия указанных средств подача заявки не представляется возможной. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, заключаемым участником закупки. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта - 5 % - 138 426 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: победитель аукциона одновременно с подписанным, в соответствии со ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проектом контракта, предоставляет обеспечение исполнения контракта. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При выборе обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, необходимо денежные средства перечислить по следующим реквизитам: Реквизиты счета для внесения средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФК по Курской области (МКУК «Коммунарский СДК», л/с 05443027320) ИНН 4615005875, КПП 461501001 р/с 40302810738073000104 БИК 043807001 в ОТДЕЛЕНИИ КУРСК, г. Курск (в назначении платежа обязательно указать «Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (извещение об осуществлении закупки № _____»). При выборе обеспечения исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, данная банковская гарантия должна быть выдана банком в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru. |
|  | Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (следует учесть, что регистрация в единой информационной системе не требуется для участников, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Состав заявки на участие в электронном аукционе определен частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: 1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2) декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 4) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки http://www.sberbank-ast.ru. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | «29» мая 2019 года 08:00. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | «30» мая 2019 года. |
|  | Дата проведения аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | «03» июня 2019 года. |
|  | Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта | Долженкова Татьяна Александровна, тел. 8 (47146) 4-84-22. Почтовый адрес: 307034, Медвенский район, с. Высокое, д.131А. E-mail: lgnezdilova@yandex.ru |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в настоящем аукционе в электронной форме могут принять участие юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, соответствующие требованиям, установленным Федеральными законами от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», зарегистрированные в единой информационной системе и аккредитованные на электронной площадке (следует учесть, что регистрация в единой информационной системе не требуется для участников, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Не установлены. |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Установлены. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
|  | Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с пп. 3-10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; 4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является оффшорной компанией; 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта (с учетом письма Минфина России от 25 июня 2018 г. № 24-06-08/43650 "О вступлении в силу положений Федеральных законов от 31.12.2017 № 504-ФЗ и № 505-ФЗ"). | По результатам электронного аукциона (далее также - электронная процедура) контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокола заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке участника электронной процедуры. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект контракта либо повторно размещает на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить на электронной площадке контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. С момента размещения на электронной площадке предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протоколов. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя (или в случае, указанном в подпункте 3.2.4. документации об электронном аукционе, на лицевом счете участника закупки, открытом на счете оператора электронной площадки) в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
|  | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 2) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом. В данном случае принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта осуществляется в соответствии с ч. 8 – 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом количества объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с ч. 17 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований ч. 20 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке (следует учесть, что регистрация в единой информационной системе не требуется для участников, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений: с «21» мая 2019 года по «27» мая 2019 года. |
|  | Проект муниципального контракта | Проект муниципального контракта прилагается и является неотъемлемой частью данной документации (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе). |

Приложение № 1

к документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Предмет контракта: Капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала

МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35

| Основные характеристики объекта закупки | Указаны в техническом задании на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе) |  |
| --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Заказчиком применен проектно-сметный метод в соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с использованием Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567). |  |
| Расчет НМЦК | Локальный сметный расчет на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе). |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: |  | 01.04.2019 года |

Директор МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры»  _____________ Т.А. Долженкова

Приложение № 2

к документации об электронном аукционе

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область,

Медвенский район, д. Спасское, дом 35

1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение культуры «Коммунарский сельский Дом культуры».

2. Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 (далее – Работы).

3. Место выполнения Работ: 307040, Медвенский район, д. Спасское, д. 35.

4. Сроки выполнения Работ: в течение 90 дней с момента заключения контракта.

5. При выполнении работ должны использоваться товары, требования к которым установлены в Таблице 1.

Характеристики и показатели основных товаров, используемых на выполнение работ по ремонту объекта:

Таблица 1

| Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 | Столбец 6 | Столбец 7 | Столбец 8 | Столбец 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование товара | № пункта | Наименование характеристики | Значение показателя характеристики (требование Заказчика) | Значение показателя характеристики (предложение Участника) | Ед. изм. (при наличии) | Взаимосвязь со значением показателя характеристики | Технический регламент, принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, патент, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика |
| 1 | Электроды | 1.1 | Назначение | электроды должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей |  |  | отсутствует | ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9466-75 |
|  |  | 1.2 | Тип электродов | Э42 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 1.3 | Номинальный диаметр стержня электродов | 4 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 1.4 | По толщине покрытия электроды | с толстым покрытием, средним покрытием, тонким покрытием |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 1.5 | Номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки | 350, 450 |  | мм | 1.9 |  |
|  |  | 1.6 | Относительное удлинение [металла шва или наплавленного металла] должно быть | не менее 18 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 1.7 | Ударная вязкость [металла шва или наплавленного металла] должна быть | не менее 8 |  | кгс·м/см2 | отсутствует |  |
|  |  | 1.8 | Вид покрытия электродов | с целлюлозным покрытием, с покрытием смешанного типа |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 1.9 | Стержень электродов должен быть изготовлен из проволоки | легированной, высоколегированной, низкоуглеродистой |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 1.10 | Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода | конусная, округлая |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 1.11 | Обозначение электродов | АЦ, Ц |  |  | 1.8 |  |
|  |  | 1.12 | Коэффициент наплавки не менее | 8,5 |  | г/А·ч | отсутствует |  |
|  |  | 1.13 | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5-1,8 |  | кг | отсутствует |  |
|  |  | 1.14 | Пространственное положение [сварки или наплавки] должно быть | для всех положений или для всех положений, кроме вертикального сверху вниз |  |  | отсутствует |  |
| 2 | Раствор строительный | 2.1 | Раствор по основному назначению | кладочный |  |  | отсутствует | ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 2.2 | Раствор по применяемым вяжущим | простой |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.3 | Раствор по средней плотности должен быть | тяжелый |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.4 | Наличие добавок по ГОСТ 24211-2008 | с добавками, без добавок |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.5 | Заполнитель | песок, смесь песка с золой-уноса по ГОСТ 25818-91 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.6 | Песок | песок по ГОСТ 8736-2014, пористые пески по ГОСТ 25820-2014 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.7 | Марка по подвижности | Пк3, Пк2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.8 | Водоудерживающая способность растворной смеси не менее | 90 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 2.9 | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать | 10 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 2.10 | Марка по прочности на сжатие раствора | М150, М100 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.11 | Марка по морозостойкости | F35, F50 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.12 | Норма подвижности по погружению конуса должна быть | [св. 4] до 8*, [св. 8] до 12* |  | см | 2.7 |  |
|  |  | 2.13 | Вяжущее вещество | портландцемент по ГОСТ 10178-85, цемент для строительных растворов по ГОСТ 25328-82 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.14 | Активные минеральные добавки для цемента по ГОСТ 25328-82 должны быть в виде | гранулированных доменных шлаков или электротермофосфорных шлаков или не применяются |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 2.15 | Добавки по ГОСТ 24211-2008 | пластифицирующие, суперпластифицирующие, не применяются |  |  | 2.4 |  |
|  |  | 2.16 | Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более | 2,5 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 2.17 | Требования к портландцементу по ГОСТ 10178-85 | без минеральных добавок марки не ниже 400, портландцемент с массовой долей активных минеральных добавок [до 5%*] марки не ниже 400, не применяется, портландцемент с массовой долей активных минеральных добавок [св. 5% до 20%*] марки не ниже 400 |  |  | отсутствует |  |
| 3 | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов | 3.1 | Назначение | должен быть предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС в ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной) |  |  | отсутствует | ГОСТ 7827-74 |
|  |  | 3.2 | Массовая доля бутилацетата должна быть не более | 12 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 3.3 | Цвет и внешний вид растворителя | бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 3.4 | Массовая доля воды по Фишеру должна быть не более | 0,7 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 3.5 | Летучесть по этиловому эфиру должна быть | 5-15 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 3.6 | Кислотное число должно быть не более | 0,07 |  | мг КОН/г | отсутствует |  |
|  |  | 3.7 | Разбавляющее действие | лакокрасочные материалы не должны свертываться и расслаиваться. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 3.8 | Температура самовоспламенения должна быть | +550 |  | °С | отсутствует |  |
|  |  | 3.9 | Температурные пределы распространения пламени - нижний предел | не ниже -10 |  | °С | отсутствует |  |
|  |  | 3.10 | Температурные пределы распространения пламени - верхний предел | не выше +19 |  | °С | отсутствует |  |
| 4 | Швеллеры стальные горячекатаные | 4.1 | Серия швеллера | с уклоном внутренних граней полок, экономичные с параллельными гранями полок |  |  | отсутствует | ГОСТ 8240-97 |
|  |  | 4.2 | Марка стали, из которой изготовлен швеллер, должна быть | Ст0 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 4.3 | Высота швеллера | 400 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 4.4 | Ширина полки швеллера | 115 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 4.5 | Толщина стенки швеллера | 8,0, 7,9 |  | мм | 4.1 |  |
|  |  | 4.6 | Толщина полки швеллера | 13,5 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 4.7 | Площадь поперечного сечения швеллера | 61,11, 61,50 |  | см2 | 4.1 |  |
|  |  | 4.8 | Уклон внутренних граней полок швеллера | 4-10, не нормируется |  |  | 4.1 |  |
|  |  | 4.9 | Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать | 0,2 |  | % длины | отсутствует |  |
| 5 | Сталь листовая оцинкованная | 5.1 | Группа стали по назначению | для холодной штамповки, общего назначения |  |  | отсутствует | ГОСТ 14918-80 |
|  |  | 5.2 | Класс толщины стали должен быть | 1, П |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 5.3 | Группа стали для холодной штамповки по способности к вытяжке | нормальной вытяжки, глубокой вытяжки, не нормируется |  |  | 5.1 |  |
|  |  | 5.4 | Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из холоднокатаной стали | высшей категории качества, первой категории качества |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 5.5 | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | св. 258 до 570*, св. 570 до 855* |  | г | 5.2 |  |
|  |  | 5.6 | Толщина стали должна быть | 0,5 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 5.7 | Марка цинка по ГОСТ 3640-94, применяемая для цинкования | Ц0, Ц1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 5.8 | Временное сопротивление разрыву оцинкованной стали | 275-430, 300-490, не нормируется |  | МПа | 5.1, 5.3 |  |
|  |  | 5.9 | Относительное удлинение не менее | 21, 23, не нормируется |  | % | 5.1, 5.3, 5.4 |  |
|  |  | 5.10 | Глубина сферической лунки должна быть не менее | 8,0, 6,9, не нормируется |  | мм | 5.1, 5.3, 5.4 |  |
|  |  | 5.11 | Количество перегибов без излома стали | 8, не нормируется |  |  | 5.1 |  |
|  |  | 5.12 | Толщина покрытия стали | св. 18 до 40*, св. 40 до 60* |  | мкм | 5.2 |  |
| 6 | Краска густотертая | 6.1 | Марка | МА-015 |  |  | отсутствует | ГОСТ 6586-77 |
|  |  | 6.2 | Описание | Должна представлять собой пасту, состоящую из смеси сажи с наполнителем, затертых на комбинированной олифе с введением добавок или без них |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | Массовая доля пленкообразующего вещества | не менее 24 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 6.4 | Массовая доля летучих веществ | не более 13 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 6.5 | Степень перетира | не более 50 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 6.6 | Время высыхания при температуре [20 +/-2] °Cдо степени 3 | не более 24 |  | ч | отсутствует |  |
|  |  | 6.7 | Олифа для разведения краски | натуральная |  |  | отсутствует |  |
| 7 | Пропан-бутан технический | 7.1 | Объемная доля жидкого остатка при 20 °С | не более 1,6 |  | % | отсутствует | ГОСТ Р 52087-2003 |
|  |  | 7.2 | Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С | не более 1,6 |  | МПа | отсутствует |  |
| 8 | Ксилол нефтяной | 8.1 | Марка | А |  |  | отсутствует | ГОСТ 9410-78 |
|  |  | 8.2 | Внешний вид и цвет | прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 8.3 | Плотность при 20 °С | 0,862-0,868 |  | г/см3 | отсутствует |  |
|  |  | 8.4 | Температура вспышки требуется | не ниже 23 |  | °С | отсутствует |  |
|  |  | 8.5 | Температура самовоспламенения должна быть выше | 450 |  | °С | отсутствует |  |
| 9 | Грунтовка | 9.1 | Назначение | для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями |  |  | отсутствует | ГОСТ 25129-82 |
|  |  | 9.2 | Растворитель, входящий в состав грунтовки | сольвент, ксилол, уайт-спирит |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 9.3 | Пленка грунтовка после высыхания (внешний вид) должна быть | ровная, однородная |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 9.4 | Пленка грунтовка после высыхания (степень глянца) должна быть | матовая, полуглянцевая |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 9.5 | Степень разбавления грунтовки растворителем не более | 20 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 9.6 | Класс опасности | 3, 4 |  |  | 9.2 |  |
|  |  | 9.7 | Время высыхания до степени 3 при [+20±2] °С не более | 24 |  | ч | отсутствует |  |
|  |  | 9.8 | Степень перетира не более | 40 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 9.9 | Расслаивание не более | 5 |  | мл | отсутствует |  |
|  |  | 9.10 | Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению температуры | от -45* до +60* |  | °С | отсутствует |  |
|  |  | 9.11 | Температура вспышки должна быть | не ниже +24, от +22* до +36*, +33 |  | °С | 9.2 |  |
|  |  | 9.12 | Эластичность пленки при изгибе должна быть не более | 1 |  | мм | отсутствует |  |
| 10 | Профлист | 10.1 | Назначение | для настилов и стеновых ограждений |  |  | отсутствует | ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 30246-2016 |
|  |  | 10.2 | Профлист должен быть изготовлен из проката по ГОСТ Р 52246-2016 марки | 220, 250, 280, 320, 350 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.3 | Высота профиля должна быть | 44 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 10.4 | Полезная (рабочая) ширина профиля должна быть | 1000 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 10.5 | Толщина стали профлиста | 0,7 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 10.6 | Верхняя и нижняя полка гофров профиля должна быть | усилена ребрами жесткости |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.7 | Количество ребер жесткости верхней части гофр не менее | 1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.8 | Количество ребер жесткости нижней части гофр не менее | 1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.9 | Покрытие проката должно быть | двустороннее |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.10 | Поверхность окрашенного проката должна быть | чистой со сплошным покрытием |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.11 | Система лакокрасочного покрытия лицевой стороны | грунтовка, покровный слой |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.12 | Покровный слой лицевой стороны (эмаль) | МЛ-1202, МЛ-1202ПМ |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.13 | Количество слоев грунтовки лицевой стороны | 1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.14 | Грунтовка лицевой стороны должна быть | ЭП-0200 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.15 | Система лакокрасочного покрытия обратной стороны | покровный слой по грунтовке |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.16 | Прочность лакокрасочного покрытия лицевой стороны при изгибе не более | 2,5Т |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.17 | Прочность лакокрасочного покрытия обратной стороны при изгибе не менее | 2,5Т |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.18 | Грунтовка обратной стороны должна быть | ЭП-0200 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.19 | Покровный слой обратной стороны | эмаль МЛ-1203, эмаль МЛ-1202 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.20 | Количество слоев грунтовки обратной стороны | 1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.21 | Количество слоев покровного слоя обратной стороны | 1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.22 | Толщина лакокрасочного покрытия лицевой стороны | 25-40 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 10.23 | Толщина лакокрасочного покрытия обратной стороны | 25-40, 15-20 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 10.24 | Защитно-декоративное покрытие должно быть | полиэстер |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.25 | Цвет профлиста | должен быть согласован с Заказчиком |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 10.26 | Количество слоев покровного слоя лицевой стороны | 1 |  |  | отсутствует |  |
| 11 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей | 11.1 | Назначение | лента предназначена для шумозащиты каркасов перегородок, облицовок и потолков |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 11.2 | Применение | используется для плотного сопряжения металлических профилей с несущими строительными конструкциями в местах их примыкания, а также для компенсации неровностей и обеспечения требуемой изоляции |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 11.3 | Ширина ленты | 50, 70 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 11.4 | Толщина ленты | 3,0, 5,0 |  | мм | отсутствует |  |
| 12 | Профиль из оцинкованной стали | 12.1 | Вид профиля | профиль направляющий |  |  | отсутствует | ГОСТ Р 52246-2016 |
|  |  | 12.2 | Ширина профиля | 28 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 12.3 | Высота профиля | 27 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 12.4 | Толщина стали профиля | 0,6 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 12.5 | Материал профиля | оцинкованная сталь по ГОСТ Р 52246-2016 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 12.6 | Сторона профиля (по ширине профиля) должна иметь ребер жесткости не менее | 2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 12.7 | Марка оцинкованного проката (с цинковым покрытием) должна быть | 250, 280, 320, 350 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 12.8 | Толщина покрытия с одной стороны проката по одному образцу должна быть не менее | 13,7, 11,9, 10,5, 16,5, 21,0, 35,8, 27,0 |  | мкм | 12.17 |  |
|  |  | 12.9 | Сторона профиля (по высоте профиля) должна быть | гладкая |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 12.10 | Временное сопротивление разрыву проката не менее | 360, 330, 390, 420 |  | Н/мм2 | 12.7 |  |
|  |  | 12.11 | Относительное удлинение проката не менее | 14, 15, 16, 17 |  | % | 12.7 |  |
|  |  | 12.12 | Точность изготовления проката | А, Б, В |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 12.13 | Масса покрытия, нанесенного с двух сторон проката, по одному образцу не менее | 385, 510, 150, 300, 235, 195, 170 |  | г/м2 | 12.17 |  |
|  |  | 12.14 | Предел текучести проката не менее | 350, 280, 250, 320 |  | Н/мм2 | 12.7 |  |
|  |  | 12.15 | Длина профиля должна быть от | 3 |  | м | отсутствует |  |
|  |  | 12.16 | Покрытие оцинкованного проката по узору кристаллизации и отделке поверхности должно быть | с нормальным узором кристаллизации цинка, с минимальным узором кристаллизации цинка |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 12.17 | Класс цинкового покрытия, нанесенного с двух сторон проката | 225, 180, 200, 350, 450, 275, 600 |  |  | отсутствует |  |
| 13 | Шкурка шлифовальная | 13.1 | Вид | двухслойная, однослойная |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 13.2 | Зернистость | требуется 40/25 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 13.3 | Режущая способность, не менее | 948 |  | мм3/мин | отсутствует |  |
| 14 | Шпаклевочная смесь | 14.1 | Назначение | для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, тонкослойное шпаклевание бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных оснований |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 14.2 | Основа смеси | гипс |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 14.3 | Добавки в составе смеси | полимерные |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 14.4 | Минимальная прочность на сжатие должна быть не менее | 2 |  | МПа | отсутствует |  |
|  |  | 14.5 | Минимальная прочность на изгиб должна быть не менее | 1 |  | МПа | отсутствует |  |
|  |  | 14.6 | Толщина слоя при нанесении | 1-5 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 14.7 | Размер фракции (крупность заполнителя) не более | 0,15 |  | мм | отсутствует |  |
| 15 | Огнебиозащитный состав для древесины | 15.1 | Состав | несолевой раствор в готовом для применения виде |  |  | отсутствует | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г.) |
|  |  | 15.2 | Назначение | для придания древесине огнезащитных свойств, для повышения стойкости к плесневым и деревоокрашиваемым грибам |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 15.3 | Способ нанесения | кисть, валик, распыление |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 15.4 | Плотность при температуре +20 оС | 1,150-1,175 |  | г/см3 | отсутствует |  |
|  |  | 15.5 | pH среды | 4,1…5,4 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 15.6 | Разбавитель | не разбавляется |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 15.7 | Расход для достижения 1-ой группы огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292-2009 более | 290 |  | г/м2 | отсутствует |  |
|  |  | 15.8 | Расход для достижения 2-ой группы огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292-2009 не менее | 170 |  | г/м2 | отсутствует |  |
|  |  | 15.9 | Температура окружающего воздуха при нанесении должна быть | 4…+49 |  | оС | отсутствует |  |
|  |  | 15.10 | Температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть не ниже | -50 |  | оС | отсутствует |  |
| 16 | Сталь угловая равнополочная | 16.1 | Ширина полки стали должна быть | 100 |  | мм | отсутствует | ГОСТ 8509-93 |
|  |  | 16.2 | Толщина полки стали должна быть | 10 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 16.3 | Точность прокатки уголка должна быть | А, В |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.4 | Площадь поперечного сечения стали требуется | 19,24 |  | см2 | отсутствует |  |
|  |  | 16.5 | Предельные отклонения по толщине полки стали в отрицательную сторону не должны превышать | 0,6, 0,5 |  | мм | 16.3 |  |
|  |  | 16.6 | Предельные отклонения по толщине полки стали в положительную сторону не должны превышать | 0,3, 0,4 |  | мм | 16.3 |  |
|  |  | 16.7 | Предельные отклонения по ширине полки в положительную и отрицательную сторону не должны превышать | 2,0 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 16.9 | Материал | оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.10 | Класс толщины стали должен быть | 1, П |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.11 | Масса 1 м2 слоя цинкового покрытия, нанесенного с двух сторон | [св. 258] до 570*, [св. 570] до 855* |  | г | 16.10 |  |
|  |  | 16.12 | Тип полимерного покрытия | полиэстер, пурал |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.13 | Марка цинка по ГОСТ 3640-94, применяемая для цинкования | Ц0, Ц1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.14 | Толщина цинкового покрытия стали | [св. 18] до 40*, [св. 40] до 60 * |  | мкм | 16.10 |  |
|  |  | 16.15 | Наименование стали по ГОСТ 27772-2015, из которой изготовлен уголок | ВСт3кп2 |  |  | отсутствует |  |
| 16 | Блок дверной стальной стальной | 16.1 | Описание | дверной блок должен быть с замкнутой коробкой |  |  | отсутствует | ГОСТ 31173-2016 ГОСТ 5089-2011 |
|  |  | 16.2 | Класс механической прочности дверного блока должен быть | М2, М3, М4 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.3 | Покрытие двери | эпоксидно-полиэфирная, порошковая краска |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.4 | Безотказность дверного блока должна быть не менее | 50000 |  | цикл открывания и закрывания | отсутствует |  |
|  |  | 16.5 | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна должно быть не менее | 5000, 7000, 3000 |  | Н | 16.2 |  |
|  |  | 16.6 | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна должно быть не менее | 3200, 4500, 2200 |  | Н | 16.2 |  |
|  |  | 16.7 | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна должно быть не менее | 3000, 4000, 2000 |  | Н | 16.2 |  |
|  |  | 16.8 | Уплотняющие прокладки | должны устанавливаться по всему периметру притвора |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.9 | Количество контуров уплотняющих прокладок не менее | 2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.10 | Заполнение дверного полотна | вата на основе минеральных волокон, вата на основе базальтовых волокон |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.11 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях не должен превышать | 2,0 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 16.12 | Отклонения от прямолинейности кромок полотен и коробок не должны превышать | 1,0 |  | мм на 1,0 м длины | отсутствует |  |
|  |  | 16.13 | Класс замка (цилиндрового механизма) должен быть | 2, 3, 4 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.14 | Тип замка | цилиндровый |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.15 | Минимальное число секретов замка должно быть не менее | 5000, 10000, 20000, 50000, 200000, 500000 |  | секрет | 16.13 16.22 |  |
|  |  | 16.16 | Плотность минераловатной плиты должна быть не менее | 110 |  | кг/м2 | отсутствует |  |
|  |  | 16.17 | Толщина дверного полотна | 60-80 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 16.18 | Толщина минераловатной плиты | 20-30 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 16.19 | Минимальное число рабочих циклов при испытании узлов замка на безотказность должно быть не менее | 60000, 90000, 120000 |  | цикл | 16.13 |  |
|  |  | 16.20 | Ударная нагрузка на засов должна быть не менее | 300, 150, 80 |  | Дж | 16.13 |  |
|  |  | 16.21 | Время вскрытия (взлома) замка (цилиндрового механизма) любым способом должна быть не менее | 5, 15, 30 |  | мин | 16.13 |  |
|  |  | 16.22 | Механизм цилиндрового замка | штифтовый, дисковый |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.23 | Материал изготовления замка | замок должен быть изготовлен из стали и не содержать в своей конструкции легкоплавких материалов |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.24 | Маркировка двери | согласно п.6.6.1.1 ГОСТ 5089-2011 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.25 | По числу полотен дверь должна быть | однопольная |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 16.26 | По конструкционному исполнению дверной блок | глухой |  |  | отсутствует |  |
| 17 | Профиль из оцинкованной стали | 17.1 | Вид профиля | профиль потолочный |  | мм | отсутствует | ГОСТ Р 52246-2016 |
|  |  | 17.2 | Ширина профиля | 60 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.3 | Высота профиля | 27 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.4 | Толщина стали профиля | 0,6 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.5 | Материал профиля | оцинкованная сталь по ГОСТ Р 52246-2016 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.6 | Сторона профиля (по ширине профиля) должна иметь ребер жесткости от | 2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.7 | Марка оцинкованного проката (с цинковым покрытием) должна быть | 250, 280, 320, 350 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.8 | Толщина покрытия с одной стороны проката по одному образцу должна быть не менее | 13,7, 11,9, 10,5, 16,5, 21,0, 35,8, 27,0 |  |  | 17.17 |  |
|  |  | 17.9 | Сторона профиля (по высоте профиля) должна иметь ребер жесткости не менее | 3 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.10 | Временное сопротивление разрыву проката не менее | 360, 330, 390, 420 |  | мм | 17.7 |  |
|  |  | 17.11 | Относительное удлинение проката не менее | 14, 15, 16, 17 |  | оС | 17.7 |  |
|  |  | 17.12 | Точность изготовления проката | А, Б, В |  | МПа | отсутствует |  |
|  |  | 17.13 | Масса покрытия, нанесенного с двух сторон проката, по одному образцу не менее | 385, 510, 150, 300, 235, 195, 170 |  | цикл | 17.17 |  |
|  |  | 17.14 | Предел текучести проката не менее | 350, 280, 250, 320 |  | год | 17.7 |  |
|  |  | 17.15 | Длина профиля должна быть от | 3 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.16 | Покрытие оцинкованного проката по узору кристаллизации и отделке поверхности должно быть | с нормальным узором кристаллизации цинка, с минимальным узором кристаллизации цинка |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 17.17 | Класс цинкового покрытия, нанесенного с двух сторон проката | 225, 180, 200, 350, 450, 275, 600 |  |  | отсутствует |  |
| 18 | Электроды | 18.1 | Назначение | электроды должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей |  |  | отсутствует | ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9466-75 |
|  |  | 18.2 | Тип электродов | Э42 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 18.3 | Номинальный диаметр стержня электродов | 4 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 18.4 | По толщине покрытия электроды | со средним покрытием, с тонким покрытием |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 18.5 | Номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки | 350, 450 |  | мм | 18.9 |  |
|  |  | 18.6 | Относительное удлинение [металла шва или наплавленного металла] должно быть | не менее 18 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 18.7 | Ударная вязкость [металла шва или наплавленного металла] должна быть | не менее 8 |  | кгс·м/см2 | отсутствует |  |
|  |  | 18.8 | Вид покрытия электродов | с целлюлозным покрытием, с покрытием смешанного типа |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 18.9 | Стержень электродов должен быть изготовлен из проволоки | легированной, высоколегированной, низкоуглеродистой |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 18.10 | Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода | конусная, округлая |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 18.11 | Обозначение электродов | АЦ, АРЖ, Ц |  |  | 18.8 |  |
|  |  | 18.12 | Коэффициент наплавки не менее | 8,5 |  | г/А·ч | отсутствует |  |
|  |  | 18.13 | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5-1,8 |  | кг | отсутствует |  |
|  |  | 18.14 | Пространственное положение [сварки или наплавки] должно быть | для всех положений или для всех положений, кроме вертикального сверху вниз |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 18.15 | Содержание железного порошка в покрытии | не более 20, более 20 |  | % | 18.11 |  |
| 19 | Бруски обрезные | 19.1 | Вид древесины | должны быть хвойных пород: сосна или ель |  |  | отсутствует | ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 |
|  |  | 19.2 | Длина пиломатериалов | 4-6,5 |  | м | отсутствует |  |
|  |  | 19.3 | Ширина пиломатериалов требуется | 75-150 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 19.4 | Толщина пиломатериалов должна быть | 40-75, 100, 125 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 19.5 | Параметр шероховатости поверхности не более | 1250 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 19.6 | Сорт пиломатериалов | 2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 19.7 | Наличие на пиломатериалах гнилей, острого обзола, инородных включений: проволок, гвоздей, металлических осколков. | не допускается |  | ч | отсутствует |  |
| 20 | Металлочерепица | 20.1 | Назначение | для устройства кровель |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.2 | Металлочерепица должна быть изготовлена из материала | оцинкованная сталь с полимерным покрытием по ГОСТ 34180-2017 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.3 | Шаг волны должен быть | 350 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 20.4 | Полезная (рабочая) ширина металлочерепицы должна быть | 1100-1200 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 20.5 | Толщина стали металлочерепицы | 0,55 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 20.6 | Высота профиля | 46 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 20.7 | Тип поверхности металлочерепицы | гладкая |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.8 | Грунтовочный слой покрытия стального листа с лицевой стороны | полиэфирный грунт, полиуретановый грунт, акриловый грунт |  |  | 20.25 |  |
|  |  | 20.9 | Покрытие стального листа с лицевой стороны должно быть | двухслойное полимерное |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.10 | Покрытие стального листа с обратной стороны | однослойное полимерное, двухслойное полимерное |  |  | 20.19 |  |
|  |  | 20.11 | Класс двухслойного полимерного покрытия с лицевой стороны должен быть | 1, 2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.12 | Материал покрытия стального листа с лицевой стороны | грунтовочный слой, отделочный слой |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.13 | Материал покрытия стального листа с обратной стороны | грунтовочный слой покрытый отделочным слоем, грунтовочный слой |  |  | 20.10 |  |
|  |  | 20.14 | Номинальная толщина полимерного покрытия с лицевой стороны | 23-60, 25-70, 23-40 |  | мкм | 20.25 |  |
|  |  | 20.15 | Номинальная толщина полимерного покрытия с обратной стороны | 10-43, 5-15 |  | мкм | 20.13, 20.28 |  |
|  |  | 20.16 | Прочность при обратном ударе полимерного покрытия с лицевой стороны не менее | 5 |  | Дж | отсутствует |  |
|  |  | 20.17 | Прочность при Т-изгибе на 180о полимерного покрытия с лицевой стороны должна быть не более | 2Т |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.18 | Блеск полимерного покрытия с лицевой стороны должен быть | свыше 25 до 40* |  | ед.блеска | отсутствует |  |
|  |  | 20.19 | Прокат по количеству сторон с лицевым полимерным покрытием должен быть | с односторонним полимерным покрытием, с двусторонним полимерным покрытием |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.20 | Полимерное покрытие c обратной стороны проката должно быть | сплошное, дефекты обратной стороны, оставляющие отпечатки на лицевой стороне, и отслоения не допускаются |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.21 | На полимерном покрытии лицевой стороны шагрень, оспины, отпечатки, надавы, царапины, не проникающие до металлической основы | присутствуют, отсутствуют |  |  | 20.11 |  |
|  |  | 20.22 | Полимерное покрытие c лицевой стороны проката должно быть | должно быть сплошное, без дефектов, проникающих до металлической основы, должно быть с однотонной поверхностью |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.23 | Цвет металлочерепицы | должен быть согласован с Заказчиком |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.24 | Срок гарантии на внешний вид (потеря цвета, сохранность защитного покрытия) не менее | 10 |  | год | отсутствует |  |
|  |  | 20.25 | Отделочный слой покрытия стального листа с лицевой стороны | полиэфирная отделочная эмаль, полиуретановая отделочная эмаль, поливинилденфторидная отделочная эмаль |  |  | 20.8 |  |
|  |  | 20.26 | Максимальная температура эксплуатации покрытия с лицевой стороны не ниже | +80 |  | оС | отсутствует |  |
|  |  | 20.27 | Срок гарантии на функциональную стойкость металлочерепицы (целостность кровли - отсутствие сквозной коррозии) не менее | 20 |  | год | отсутствует |  |
|  |  | 20.28 | Грунтовочный слой обратной стороны | акриловый грунт, эпоксидный грунт |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 20.29 | Отделочный слой обратной стороны | защитная полиэфирная эмаль, защитная эпоксидная эмаль |  |  | отсутствует |  |
| 21 | Листы гипсокартонные | 21.1 | Вид листа в зависимости от свойств и области применения | влагостойкие |  |  | отсутствует | ГОСТ 6266-97 |
|  |  | 21.2 | Группа листов по внешнему виду и точности изготовления | А, Б |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 21.3 | Форма продольной кромки с лицевой стороны | прямая, полукруглая, утоненная |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 21.4 | Длина листа должна быть | 2500-3000 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 21.5 | Ширина листа должна быть | 1200 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 21.6 | Толщина листа должна быть | 12,5 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 21.7 | Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете для продольных образцов не менее | 222 |  | Н | отсутствует |  |
|  |  | 21.8 | Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете для поперечных образцов не менее | 81 |  | Н | отсутствует |  |
|  |  | 21.9 | Группа горючести | Г1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 21.10 | Группа воспламеняемости | В3 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 21.11 | Группа дымообразующей способности | Д1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 21.12 | Группа токсичности | Т1 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 21.13 | Отклонение от прямоугольности листа должно быть не более | 3, 8 |  | мм | 21.2 |  |
|  |  | 21.14 | Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при переменном пролете для продольных образцов не менее | 450 |  | Н | отсутствует |  |
|  |  | 21.15 | Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при переменном пролете для поперечных образцов не менее | 150 |  | Н | отсутствует |  |
|  |  | 21.16 | Число поврежденных углов на одном листе должно быть не более | 2, отсутствуют |  |  | 21.2 |  |
|  |  | 21.17 | Предельные отклонения листа по толщине в положительную и отрицательную сторону | 0,5 |  | мм | отсутствует |  |
| 22 | Лента бумажная | 22.1 | Назначение | требуется для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных видов и с любыми типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 22.2 | Описание | армирующая лента, изготовленная из белой специальной бумаги с армирующими синтетическими волокнами |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 22.3 | Ширина ленты | 50 |  | мм | отсутствует |  |
| 23 | Доски обрезные | 23.1 | Вид древесины | должны быть хвойных пород: сосна или ель |  |  | отсутствует | ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 |
|  |  | 23.2 | Длина пиломатериалов | 4-6,5 |  | м | отсутствует |  |
|  |  | 23.3 | Ширина пиломатериалов требуется | 75-150 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 23.4 | Толщина пиломатериалов должна быть | от 44*, 19-22 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 23.5 | Параметр шероховатости поверхности не более | 1250 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 23.6 | Сорт пиломатериалов | 3 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 23.7 | Наличие на пиломатериалах гнилей, острого обзола, инородных включений: проволок, гвоздей, металлических осколков. | не допускается |  | ч | отсутствует |  |
| 24 | Доски обрезные | 24.1 | Вид древесины | должны быть хвойных пород: сосна или ель |  |  | отсутствует | ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 |
|  |  | 24.2 | Длина пиломатериалов | 4-6,5 |  | м | отсутствует |  |
|  |  | 24.3 | Ширина пиломатериалов требуется | 75-150 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 24.4 | Толщина пиломатериалов должна быть от | 40 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 24.5 | Параметр шероховатости поверхности не более | 1250 |  | мкм | отсутствует |  |
|  |  | 24.6 | Сорт пиломатериалов | 1, 2 |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 24.7 | Наличие на пиломатериалах гнилей, острого обзола, инородных включений: проволок, гвоздей, металлических осколков. | не допускается |  | ч | отсутствует |  |
| 25 | Эмаль | 25.1 | Цвет эмали | серая |  |  | отсутствует | ГОСТ 6465-76 |
|  |  | 25.2 | Сорт эмали | первый, высший |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 25.3 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре [20 +/- 0,5] ºС | 80-120 |  | с | отсутствует |  |
|  |  | 25.4 | Массовая доля нелетучих веществ | 60-66 |  | % | отсутствует |  |
|  |  | 25.5 | Степень перетира не более | 15, 25 |  | мкм | 25.2 |  |
|  |  | 25.6 | Время высыхания до степени 3 при температуре [20 +/- 2] °С не более | 24 |  | ч | отсутствует |  |
|  |  | 25.7 | Внешний вид поверхности | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность |  |  | отсутствует |  |
|  |  | 25.8 | Укрывистость высушенной пленки не более | 55, 60 |  | г/м2 | 25.2 |  |
|  |  | 25.9 | Эластичность пленки при изгибе не более | 1 |  | мм | отсутствует |  |
|  |  | 25.10 | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 не менее | 40, 50 |  | мм | 25.2 |  |
|  |  | 25.11 | Адгезия пленки не более | 1 |  | балл | отсутствует |  |
|  |  | 25.12 | Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 не менее | 0,25, 0,30 |  | условная единица | 25.2 |  |
|  |  | 25.13 | Стойкость покрытия при температуре [20 +/- 2] °С к статическому воздействию воды не менее | 2, 10 |  | ч | 25.2 |  |
|  |  | 25.14 | Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры | от -50* до + 60* |  | °С | отсутствует |  |
|  |  | 25.15 | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее | 50, 60 |  | % | 25.2 |  |

Примечание:

- В смете указание на «завод-изготовитель» и торговую марку не читать.

- Все ссылки на коммерческие предложения и прайс-листы в смете не читать.

- Все материалы и оборудование поставляются Подрядчиком.

- При условии, если на момент размещения аукционной документации в единой информационной системе имеются ссылки на нормативные документы (ГОСТы, СП, СанПиНы) в недействующей редакции, применять заменяющие их нормативные документы в действующей редакции.

Работы должны выполняться с соблюдением требований аукционной документации, технических регламентов, техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Комплектующие материалы и оборудование должны быть новыми, соответствовать требованиям аукционной документации требуемой марки или «эквивалент» по позициям с указанием марки. Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, техническим характеристикам и поставляется с комплектом эксплуатационно-технической документации на русском языке с сертификатами соответствия Госстандарта России (подлежащее сертификации).

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе (далее - инструкция).

Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

1) Требования к характеристикам товаров, которые предполагаются к использованию в ходе исполнения договора, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие, в том числе, качество товара, его технические, функциональные и иные характеристики установлены в Техническом задании аукционной документации (прикреплен отдельным файлом «Требования к товарам»). Предлагаемый участником закупки товар должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, в т.ч. ГОСТ указанным в аукционной документации. Использование других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в аукционной документации означает необходимость Заказчика в данных показателях для определения соответствия используемого при выполнении работ товара требованиям, установленным сметной документацией для качественного, не нарушающего технологический процесс выполнения работ по объекту.

2) В части представления информации о наименовании характеристики (далее - характеристики) и значения показателя характеристики (далее - значение) не допускается указание неоднозначных обозначений с двояким толкованием (типа «от», «до», «не темнее», «менее», «более», «не более», «не менее», «св.», «свыше», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «либо» «или», «не допустимо», «превышает», «не превышает», «эквивалент», «≤», «≥», «>», «<», «-», «[ ]», «( )», «должен быть», «должна быть», «должно быть», «должны быть», «должен», «должна», «должно», «должны», «не должно превышать», «не должна превышать», «не должны превышать», «не должны», «не должен», «не должно быть», «допускаются», «не допускаются») за исключением случаев, указанных в данной инструкции по заполнению заявки. Указывается только абсолютно точное и достоверное наименование товара, наименование характеристики, значение показателя характеристики предлагаемого товара (если иное не предусмотрено данной инструкцией). Участник в своей заявке при описании наименования товара, наименования характеристики, значения показателя характеристики может применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила чтения символов, знаков, слов и словосочетаний, указанных в Техническом задании:

3) Характеристики и значения товара, указанные через союз «и», знак препинания «,» означают необходимость Заказчика в наличии всех указанных вариантов характеристик, значений (если иное не предусмотрено данной инструкцией). «Более», «выше», «св.», «свыше», «от», «превышает» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. «Не более», «не выше», «не превышает» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение. «Менее», «до», «ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение. «Не менее», «не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение. «Или», «либо», разделяющие два значения, означают необходимость выбрать одно из двух предлагаемых значений. Установленные диапазонные значения товара через знак «-» (тире), означают необходимость предоставления товара с конкретным значением из указанного диапазона и которое включает крайние значения (если иное не предусмотрено данной инструкцией). Если значение показателя указано в виде двух цифровых значений, второе из которых указано в круглых скобках «( )», то участник закупки должен указать в первой части заявки одно из двух цифровых значений. Характеристики и значения товара, указанные в квадратных скобках «[ ]», включая используемые для описания значений обозначения (знаки, союзы, слова, в том числе с неконкретным толкованием), изменению не подлежат, за исключением случаев, когда участник закупки вместо диапазонных значений, указанных в квадратных скобках, указывает конкретные значения используемых при выполнении работ товаров согласно имеющимся у него в наличии паспортам, протоколам испытаний, сертификатам и др. документам на товар. Сочетание трех точек подряд «…» означает необходимость указания диапазона значений, нижняя граница которого должна быть менее (ниже) крайнего нижнего значения (указанного заказчиком в требованиях к данной характеристике), а верхняя граница должна быть более (выше) крайнего верхнего значения (указанного заказчиком в требованиях к данной характеристике). В случае, если Таблицей Технического задания установлен диапазон значений какого-либо значения показателя характеристики товара (в том числе, если этот диапазон имеет только нижнюю или верхнюю границу), и рядом с этим значением(ями) показателя характеристики товара указан символ «*», то данный показатель включается в указанный диапазон.

4) Участники при составлении заявки должны учитывать, что заказчиком могут быть установлены требования к характеристикам и значениям какого-либо из товаров, являющиеся взаимоисключающими. Таким образом, в случае, если значение товара не может быть определено, либо не нормируется, либо не используется (в зависимости от взаимосвязи с другим значением или характеристикой этого товара) согласно нормативно-технической документации (в том числе, согласно ГОСТа), то участник указывает в заявке «не определяется», «не нормируется», «не применяется», «отсутствует» и т.п. Номер пункта(ов), с которым взаимосвязано определенное значение товара с другим значением, указан(ы) в столбце 8 Таблицы технического задания.

5) Участники при составлении заявки должны учитывать, что заказчиком в Таблице технического задания могут быть установлены требования к характеристикам и значениям какого-либо из товаров, являющиеся взаимосвязанными. Это означает, что одно значение зависит от указанного по данной позиции Таблицы Технического задания другого значения товара и участнику закупки необходимо в первой части заявки на участие в электронном аукционе указать одно из перечисленных заказчиком значений (вне зависимости от того каким знаком препинания данные значения разделены), соответствующее требованиям ГОСТ и аукционной документации. Номер пункта(ов), с которым взаимосвязано определенное значение товара с другим значением, указан(ы) в столбце 8 Таблицы технического задания.

6) В случае, если конкретные значения показателей можно определить только применительно к имеющимся товарам, по результатам проведения испытаний, и на момент подачи заявки у участника отсутствует информация о данных характеристиках, то участник может указать значения показателей в виде диапазона (в том числе, если этот диапазон имеет только нижнюю или верхнюю границу) в соответствии со Стандартами, или, в случае отсутствия установленных Стандартов, в соответствии с общедоступной информацией производителей по пунктам 1.6, 1.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.16, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.8, 4.9, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12, 10.16, 10.17, 10.22, 10.23, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 15.4, 15.7, 15.8, 16.5, 16.6, 16.7, 17.8, 17.10, 17.11, 17.13, 17.14, 18.6, 18.7, 18.15, 19.5, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 21.7, 21.8, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 23.5, 24.5, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.15 Таблицы Технического задания.

7) Не подлежат уточнению значения товара, по своей сути имеющие интервальное или неконкретное значение. Такие значения товара должны указываться в виде диапазона, конкретное значение не допускается (в данном случае допускается использовать слова, словосочетания, знаки и символы, указанные в абзаце 2 настоящей инструкции). Указанные в данном абзаце инструкции значения товара указаны в пункте 9.10, 15.5, 15.9, 15.10, 25.14 Таблицы Технического задания.

8) Участники при составлении заявки должны учитывать, что заказчиком в Таблице технического задания для одного наименования характеристики товара может быть установлено несколько значений показателя характеристики данного товара. В таком случае участнику закупки необходимо в первой части заявки на участие в электронном аукционе указать одно из перечисленных заказчиком значений (вне зависимости от того каким знаком препинания данные значения разделены), соответствующее требованиям ГОСТ и аукционной документации. Указанные в данном абзаце инструкции значения товара указаны в пунктах 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 2.4, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 9.1, 9.4, 9.6, 9.11, 10.2, 10.12, 10.19, 10.23, 11.3, 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.16, 12.17, 13.1, 16.3, 16.5, 16.6, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 17.7, 17.8, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.16, 17.17, 18.4, 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.15, 19.4, 20.8, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.19, 20.21, 20.25, 20.28, 20.29, 21.2, 21.3, 21.13, 21.16, 25.2, 25.5, 25.8, 25.10, 25.12, 25.13, 25.15 Таблицы Технического задания.

9) По позиции 20 таблицы 1 в случае использования с лицевой стороны отделочного слоя из полиэфирной отделочной эмали, грунтовочный слой с лицевой стороны должен быть полиэфирным грунтом. В случае использования с лицевой стороны отделочного слоя из полиуретановой отделочной эмали, грунтовочный слой с лицевой стороны должен быть полиуретановым грунтом. В случае использования с лицевой стороны отделочного слоя из поливинилденфторидной отделочной эмали, грунтовочный слой с лицевой стороны должен быть акриловым грунтом.

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии в документации, обусловлено необходимостью Заказчика в данных показателях для определения соответствия товара требованиям, установленным проектно-сметной документацией для качественного, не нарушающего технологический процесс выполнения работ по объекту (данные показатели установлены в п.1-25.  Таблицы 1 «Технические характеристики и показатели основных товаров, используемых на выполнение работ»).

Приложение № 3

к документации об электронном аукционе

Проект

Муниципальный контракт № ____

на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала

МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35.

Идентификационный код закупки: 193461500587546150100100060064120243.

с. Высокое 	                      	 	                                  «____» ___________ 2019 г.

Муниципальный заказчик – Муниципальное казенное учреждение культуры «Коммунарский сельский Дом культуры», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Долженковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки, проведенной способом электронного аукциона, протокол № _______________ от «_____» __________ 2019 года, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35, (далее по тексту - работы).

1.2. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций с соблюдений требований, установленных п. 5.1.1 Контракта.

1.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________________ рублей (__________________).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. В цену Контракта входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по Контракту в полном объеме и с надлежащим качеством, все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Выплата аванса по настоящему Контракту не предусмотрена.

2.6. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик подтверждает актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанными обеими Сторонами.

2.7. Оплата работ производится за фактически выполненные объемы работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Контракта.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

- 3. Срок и место выполнения работ

3.1. Выполнение работ осуществляется в течение 90 дней с момента заключения Контракта.

3.2. Выполнение работ Подрядчиком осуществляется по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, д. 35.

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы                         (ее результатов), а также  порядок и сроки оформления результатов такой приемки

4.1. Приемка выполненных работ производится представителями обеих Сторон путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие условиям Контракта самостоятельно или с привлечением специалистов организации, осуществлявшей разработку проектно-сметной документации (авторский надзор) по отдельному договору, проверяет объем и качество выполненных работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2.

4.2. Акт о приемке выполненных работ оформляется и, при отсутствии отступлений или иных недостатков, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) дней со дня выполнения работ.

4.3. В случае отказа Заказчика принять выполненные Работы, Стороны составляют и подписывают акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков Заказчик осуществляет повторную приемку выполненных Работ в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта.

4.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте с перечнем необходимых доработок, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой всех связанных с этим затрат Подрядчиком.

4.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Закона.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Привлекать к выполнению настоящего Контракта субподрядчиков. В отношении соисполнителей Подрядчик выполняет функции заказчика и несет ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего контракта.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ на условиях, установленных настоящим Контрактом.

5.1.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место и в течение одного рабочего дня проинформировать об этом Заказчика.

5.2.2. Осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

5.2.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ по капитальному ремонту Объекта в полном объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, нормативно-технической, проектной документацией, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов. Работы должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с  Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с  Заказчиком.

5.2.4. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для реконструкции материалы, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их разгрузку, складирование и хранение.

5.2.5. Обеспечить качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.2.6. Выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ, выставить ограждение, освещение, организовать охрану объекта.

5.2.7. Осуществлять своими силами и за свой счет строительный контроль на соответствие выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий (часть 2 статьи 53 ГрК Российской Федерации).

В процессе капитального ремонта объекта капитального строительства Подрядчиком должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций, за соответствием указанных работ, конструкций требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций Подрядчик должен осуществлять контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций (часть 3 статьи 53 ГрК Российской Федерации).

5.2.8. Извещать Заказчика о готовности скрытых работ за 2 рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.

5.2.10. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации.

5.2.11. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.

5.2.12. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

5.2.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Контракта, до приемки этого объекта.

5.2.14.  Гарантировать соответствие выполненных работ и используемых материалов требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

5.2.15. Обеспечить выполнение всеми участниками реконструкции объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии. Образующиеся в процессе производства работ строительные отходы разместить на полигоне, имеющем лицензию на размещение и обезвреживание отходов с предоставлением документов, подтверждающих факт принятия отходов полигоном. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов с момента подписания настоящего Контракта и до завершения подрядных работ несет Подрядчик.

5.2.16. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о прядке привлечения иностранной рабочей силы.

5.2.17. Вернуть Заказчику проектно-сметную документацию по акту передачи в случае, если капитальный ремонт объекта в целом не завершен, а в случае ее утраты оплатить затраты на ее восстановление.

5.2.18. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение трех рабочих дней, с даты принятия данного решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику.

5.2.19. Предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ в случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.2.20. Представить Заказчику сведения об изменении своих банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующих изменений.

5.2.21. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Подрядчику требование об их уплате в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.3.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.3.4. Запрашивать у Подрядчика документацию и информацию о ходе выполняемых работ.

5.3.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, счета (счета-фактуры).

5.3.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на 10 процентов цены Контракта.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при отступлении Подрядчика в работе, услуге от условий Контракта или при иных недостатках результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданский кодекс РФ).  До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Передать Подрядчику 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации до начала выполнения работ.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в размере и сроки, определенные разделом 2 настоящего Контракта.

5.4.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или при приемке выполненных работ.

5.4.4. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

5.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует  установленным документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.

5.4.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение трех рабочих дней, с даты принятия данного решения, направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

5.4.7. Представить Подрядчику информацию об ответственных лицах, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ, а также в случае привлечения Заказчиком специалистов организации, осуществлявшей разработку проектно-сметной документации, информации о представителях данной организации.

5.4.8.	В соответствии с Законом для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих  в него инженерных систем устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок поставляемого оборудования и применяемых на объекте материалов устанавливается заводами - изготовителями.

6.2. Гарантия качества распространяется на весь объем выполненных работ и использованные материалы.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то  Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и/или дефектов, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий недостатки и/или дефекты, либо составить односторонний акт.

6.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

6.6. После составления акта, предусмотренного пунктом 6.4. настоящего Контракта, в случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранения дефектов в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта Заказчик вправе устранить в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса  Российской Федерации выявленные строительные дефекты с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, выявленных сторонами, либо экспертным учреждением на объекте.

### 7. Ответственность сторон

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф по настоящему Контракту устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 3 процента цены Контракта, что составляет __________ рублей______ копеек.

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5 процентов цены начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 138  426 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа по настоящему Контракту устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000 рублей.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если они докажут, что просрочка исполнения обязательства по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

8.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

8.1.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

8.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом. В данном случае принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы.

8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество которой являются улучшенной по сравнению с качеством, указанным в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Подрядчик при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 138 426 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек за исключением случая, указанного в п. 14.8 настоящего Контракта.

9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта:

- безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком превышает срок действия Контракта на один месяц;

- или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания Контракта предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

УФК по Курской области (МКУК «Коммунарский СДК», л/с 05443027320)

ИНН 4615005875, КПП 461501001

р/с 40302810738073000104

БИК 043807001

в ОТДЕЛЕНИИ КУРСК, г. Курск.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона на капитальный ремонт крыши Спасского сельского Дома культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35.

14.3. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Дополнительные требования к банковской гарантии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005):

банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (Гаранта), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

- права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;

- перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

- положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении Контракта;

- требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

14.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

14.5. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется после надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения  Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, содержащего актуальные реквизиты счёта для перечисления денежных средств Подрядчику.

14.6. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 15 статьи 95 Закона, денежные средства, переданные в качестве обеспечительного платежа, Заказчик Подрядчику не возвращает, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

14.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечительного платежа, либо обратится в финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с соответствующим требованием, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом неустойку (пени, штрафы) Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Контракта при его возврате без согласия Подрядчика.

14.8. Если участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п.14.1. Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

14.9. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

14.10. Информация, предусмотренная п.14.9. настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п.14.9 настоящего Контракта, недостоверной, Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта.

- 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30» сентября 2019 года.

11.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и настоящий Контракт, заключенный в электронной форме).

11.3. Изменения в Контракт вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.4. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Курской области.

Приложения:

Приложение №1 -  Ведомость договорной цены.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| «ПОДРЯДЧИК»: | «ЗАКАЗЧИК»: Муниципальное казённое учреждение культуры "Коммунарский сельский дом культуры" Юридический адрес: 307043, Курская область, Медвенский район, с. Высокое, д.131А. ИНН/КПП: 4615005875/461501001 УФК по Курской области (МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области), л/счет 03443027320, р/счет 40204810945250000368 в ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК, г. Курск, БИК: 043807001 Директор _____________ / Т.А. Долженкова/ |
| --- | --- |