ПАМЯТКА

по правилам поведения учащихся

при  угрозе пожара

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар в квартире

• Сообщите в пожарную охрану

• Выведите   на улицу детей и

престарелых.

• Попробуйте водой (из водопровода, от

внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.

- Отключите электроавтоматы (но щитке на лестничной площадке}.

- Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

• При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем.

• Двигайтесь пригнувшись или

ползком (внизу меньше дыма).

• Накройте голову и тело мокрой

тканью.

• При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!».

• По возможности укажите пожарным место пожара.

Горит подвал

•  Звоните в пожарную охрану,

• Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас трагично.

112

Рекомендуем

- Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара.

- Храните документы и деньги в месте, известном
всем членам семьи, на случай внезапной эвакуа-
ции пои пожаре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Огнетушители углекислотные (ОУ)

Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, архивах, музеях. Не боятся низких температур.

Приведение в действие ОУ:

• сорвать пломбу и выдернуть чеку;

• направить раструб на пламя;

• нажать рычаг.

НЕДОПУСТИМО:

• держать огнетушитель в горизонтальном    положении или переворачивать головкой  вниз;

Огнетушитель ОУ

•  прикасаться оголенными частями

тела к раструбу (температура на его поверхности

понижается до-60...-70 ЭС);

•   подводить раструб ближе 1 м к электроустановке

под напряжением.

Огнетушители порошковые (ОП)

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ.

Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Приведение в действие ОП:

• выдернуть чеку;

• нажать на кнопку;

• направить пистолет на пламя,

• нажать на рычаг пистолета;

• тушить пламя менее чем с 5 м,

• при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать;

Огнетушитель ОП

• рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!).

Внутренние пожарные краны

Приведение в действие                          внутренних пожарных кранов:

•    открыть дверцу шкафчика;

• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

• открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой стрелки;

Внутренний пожарный

кран

•    направить струю воды из ствола в очаг горения