	                                                                                              Таблица № 2

	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  МУП «Гортеплосеть» за 2011 год

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Фактические показатели                         за 2011 г.

	Регулируемый вид  деятельности
	Производство, передача      и сбыт тепловой энергии

	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс.руб.
	545928,9

	Себестоимость продукции
	тыс.руб.
	554 597,8

	Топливо на технологич. цели (газ сетевой)
	тыс.руб.
	338889,5

	стоимость 1м3
	руб/м3
	3,693

	объем газа
	тыс.м³
	91769,3

	способ его приобретения
	 
	договор

	Электроэнергия на технологические нужды
	тыс.руб.
	90296,1

	стоимость 1квт/ч
	руб/квт.ч
	3,92

	объем приобретения электрической энергии
	тыс.квт.ч.
	21319,229

	Вода техническая
	тыс.руб.
	1631,3

	Химреагенты используемые в технологическом процессе
	тыс.руб.
	279,0

	Затраты на оплату труда (основ. произ. персонал) и отчисл.
	тыс.руб.
	30868,1

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	8287,1

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	23072,6

	в т.ч. ФОТ и отчисления на соц.нужды
	тыс.руб.
	18427,4

	Общеэксплуатационные расходы 
	тыс.руб.
	26352,5

	в т.ч. ФОТ и отчисления на соц.нужды
	тыс.руб.
	18992,8

	Капитальный и текущтй ремонт основных произв.средств. 
	тыс.руб.
	9007,7

	Прочие затраты  
	тыс.руб.
	558,4

	Покупка холодной воды на нужды ГВС 
	тыс.руб.
	25355,5

	Прибыль валовая
	тыс.руб.
	-8668,9

	Прибыль чистая
	тыс.руб.
	-

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	423,00

	Присоединенная тепловая мощность
	Гкал/час
	225,335

	Производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	696,8

	Потери тепловой энергии
	тыс. Гкал
	117,2

	тоже
	%
	17,0

	Отпущено тепловой энергии потребителям
	тыс.Гкал
	573,9

	в т.ч. на горячее водоснабжение
	тыс.Гкал
	174,0

	Тепловая энергия, отпускаемая потребителям, всего
	%
	100,0

	в т.ч.: по приборам учета (общедомовым)
	%
	13,7

	           по нормативам
	%
	86,3

	Горячая вода, отпускаемая населению, всего
	%
	100,0

	в т.ч.: по приборам учета (общедомовым)
	%
	12,5

	           по нормативам
	%
	87,5

	Протяженность магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении
	км
	54,093

	
	
	

	Протяженность разводящих тепловых сетей в однотрубном исчислении
	км
	171,260

	
	
	

	в т.ч.: протяженность водопроводных сетей
	км
	65,173

	Количество тепловых пунктов
	штук
	13

	Количество котельных
	штук
	1

	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	146

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у т/Гкал
	152,96

	
	
	

	Удельный расход электрической энергии  на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс.кВт час/Гкал
	0,031

	
	
	

	Количество аварий на системах теплоснабжения
	ед./ км
	0,25

	Количество повреждений тепловых сетей
	утечек
	57

	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 
	час
	не было

	
	
	

	
	
	

	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по  вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых  помещениях 
	час
	не было

	
	
	

	Покупка холодной воды на нужды ГВС
	тыс.м³
	2138,0

	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
	ед.
	1

	
	
	

	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
	ед.
	1

	
	
	

	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
	ед.
	0

	
	
	

	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
	ед.
	0

	
	
	

	Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
	ед.
	0

	
	
	

	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
	ед.
	0

	
	
	


