Календарная зима еще не наступила, а на территории г. Льгова и Льговского района произошло 2 пожара по причине неисправности отопительных печей.

Так 27 сентября 2018 года произошел пожар в жилом доме, расположенном по адресу: г. Льгов, ул. 40 лет Октября, д.144. В результате пожара огнем была уничтожена кровля дома по всей площади.

 07 ноября 2018 года произошел пожар в жилом доме, расположенном по адресу: Льговский район, с. Борисовка. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади и повреждено потолочное перекрытие по всей площади.

 Данные пожары произошли по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, а именно дымоходы данных печей были выполнены из асбестоцементных труб, а печи топились углем. В связи, с чем произошло разрушение данных труб и впоследствии пожар. Это является нарушением п.5.29 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования».

В связи с этим сообщаем, что если у Вас дымоход выполнен из асбестоцементной трубы, то отопительную печь топить углем запрещено.

 Также напоминаем, что отопительные печи и дымоходы не должны соприкасаться со сгораемыми материалами, т.к. за время эксплуатации печей в кладке происходят трещины и через них проходят топочные газы и искры, а это может послужить пожаром.

Будьте внимательны и следите за исправностью отопительных печей.

Дознаватель ОНДиПР по г. Льгову,

Льговскому и Конышевскому районам

капитан внутренней службы А.Н. Григоров