| ИЗВЕЩЕНИЕ о продлении срока подачи заявок при проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ зала торжеств отдела ЗАГС Администрации Дмитриевского района Курской области |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Регион | Курская область ОКАТО 38401000000 |
|  | Муниципальный заказчик | Администрация Дмитриевского района Курской области 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.44. Номер контактного телефона: - 8(47150-2-27-87, 2-29-92). Факс: 2-12-43. Контактное лицо: Дерябин Игорь Станиславович- заместитель Главы Администрации Дмитриевского района, тел. 8(47150-2-14-36). |
|  | Источник финансирования муниципального заказа | бюджетные средства муниципального района «Дмитриевский район» Курской области |
|  | Форма котировочной заявки | В письменной форме (Приложение №1) или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение ремонтных работ зала торжеств отдела ЗАГС Администрации Дмитриевского района Курской области согласно Приложения №2 |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТа Российской Федерации, ТУ и иной нормативно-технической документации. Обеспечить соблюдение СНиП, требований охраны труда и противопожарной безопасности. |
|  | Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказываемых услуг | Курская область, г. Дмитриев. |
|  | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказываемых услуг | В течение месяца с момента заключения муниципального контракта. |
|  | Сведения о включенных в цену товаров расходах | Цена работ (товара, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в них расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена муниципального контракта | 327 000 (триста двадцать семь тысяч) рублей. |
|  | Место подачи котировочных заявок | 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.44. Администрация Дмитриевского района Курской области, кабинет №3. |
|  | Срок подачи котировочных заявок | Со дня размещения Извещения до даты окончания подачи котировочных заявок |
|  | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 25 мая 2010 года 17-00 (время московское) |
|  | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказываемых услуг | Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» путем безналичного расчета. Для начала работ производится перечисление на расчетный счет «Исполнителя» предоплаты в размере 30% от общей стоимости контракта. Окончательный расчет производится «Заказчиком» за фактически выполненную работу путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 банковских дней. |
|  | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

- Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

- Форма котировочной заявки

| Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |
| Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). |  |

- Руководитель _________________/________________/

(подпись)                    Ф.И.О.

м.п.

|  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к извещению о проведении запроса котировок |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  | Зала торжеств отдела ЗАГС |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0805 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 3 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,05 |  |
| 4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,31 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,527 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,156 |  |
| Окна |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,0805 |  |
| 8 | Блоки оконные одностворные ПВХ 9-9 (пл. 0,75 м2) поворотно-откидные, однокамерные | м2 | 8,05 |  |
| 9 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2м | 100 м2 проемов | 0,0805 |  |
| 10 | Доски подоконные из ПХВ | м | 5,957 |  |
| 11 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2м | 100 м2 проема | 0,0805 |  |
| 12 | Отливы из ПВХ профилей | м2 | 1,31 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями KHАУФ (Голдбанд , Ротбанд) оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0972 |  |
| 14 | Грунтовка масляная ВАK-1-V | т | 0,002916 |  |
| 15 | Смеси штукатурные, марка ТНГН КНАУФ Ротбанд, гипсовые | т | 0,142 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0972 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 17 | Устройство из ГKЛ подвесных потолков на двухуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием прямого подвеса | 100 м2 | 0,527 |  |
| 18 | Листы гипсокартонные 2500х1200х10 мм KNAUF | м2 | 71,94 |  |
| 19 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,155 |  |
| 20 | Оклейка стеклотканью потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,527 |  |
| 21 | Сплошная шпаклевка поверхностей за 2 раза | 100 м2 ошпаклеван-ной поверхности | 0,527 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,527 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 23 | Kладка отдельных участков наружных стен из кирпича средней сложности | 100 м3 кладки | 0,01 |  |
| 24 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями KHАУФ (Голдбанд , Ротбанд) стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5 |  |
| 25 | Грунтовка масляная ВАK-1-V | т | 0,009 |  |
| 26 | Смеси штукатурные, марка ТНГН КНАУФ Ротбанд, гипсовые | т | 0,4125 |  |
| 27 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,05 |  |
| 28 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГKЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции | 100 м2 | 0,4 |  |
| 29 | Листы гипсокартонные 2500х1200х10 мм KNAUF | м2 | 42 |  |
| 30 | Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28х27 мм | м | 29,4 |  |
| 31 | Профили ПП60 металлические потолочные 60х27 мм | м | 88 |  |
| 32 | Монтаж перфорированных уголков | 100 м плинтуса | 0,85 |  |
| 33 | Профили алюминиевые углозащитные 25х25 мм | м | 85 |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0294 |  |
| 35 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,94 |  |
| 36 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | комплект | 1 |  |
| 37 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 2 |  |
| 38 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,08 |  |
| 39 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |  |
| 40 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4 |  |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 |  |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |  |
| 43 | Коллер "Mixol" 200 мл | шт | 8 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,2 |  |
| 45 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,156 |  |
| 46 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0,156 |  |
| 47 | Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,527 |  |
| 48 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки | 100 м2 покрытия | 0,527 |  |
| 49 | Ламинированное напольное покрытие CLASSEN Alegro 1290*194*8 мм (класс износа 31,на основе HDM | м2 | 54,81 |  |
| 50 | Устройство плинтусов: ПВХ | 100 м плинтусов | 0,31 |  |
| 51 | Плинтус ПВХ | м | 0,31 |  |
| 52 | Монтаж алюминиевых уголков | 100 м плинтуса | 0,2 |  |
| 53 | Угол алюм. 20х20 | м | 20 |  |
| Электрика |  |  |  |  |
| 54 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,45 |  |
| 55 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках | 1 м3 заделки | 0,04 |  |
| 56 | Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов | 100 шт. | 0,1 |  |
| 57 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 |  |
| 58 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,5 |  |
| 59 | Труба гибкая гофрированная д. 16 мм | м | 150 |  |
| 60 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м | 1,5 |  |
| 61 | Установка коробок разветвлительных | 100 шт. | 0,12 |  |
| 62 | Коробка разветвлительная 100*100*50 | шт | 12 |  |
| 63 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,45 |  |
| 64 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 1,5 |  |
| 65 | кабель ВВГнг3*1,5 | м | 195 |  |
| 66 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 67 | Выключатели | шт | 2 |  |
| 68 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 69 | Штепсельные розетки | шт | 5 |  |
| 70 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,25 |  |
| 71 | Светильник точечный | шт | 25 |  |
| 72 | Лампа энергосберегающая | шт | 25 |  |
| 73 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 | шт. | 1 |  |
| 74 | Люстра | шт | 1 |  |
|  |  | Составил |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |

Утвержден

распоряжением Администрации

Дмитриевского района

Курской области

от «     » мая 2010 г. №     -р

ПРОЕКТ

Муниципальный  контракт

на выполнение ремонтных работ зала торжеств  отдела ЗАГС                   Администрации Дмитриевского района Курской области

г. Дмитриев                                                                 «____» _________ 2010 г.

Администрация Дмитриевского района  Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   в лице Главы Дмитриевского района Курской области Петрова В.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Контракта

1.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии с решением  конкурсно-котировочной  комиссии    от ________________ 2010 года протокол №____.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по ремонту зала торжеств  отдела ЗАГС  Администрации Дмитриевского района  Курской области    в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся его неотъемлемой частью.

1.3. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в течение месяца с момента заключения муниципального контракта.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. После выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику  акты выполненных работ КС-2 с приложением к нему формы КС-3  два экземпляра.

2.2. Заказчик в течение 3 дней со дня поступления акта сдачи – приемки работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки или мотивированный отказ.

2.3. В случае несоответствия качества и вида работ, согласно сметной документации, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены в течение 3 дней после получения акта сдачи – приемки работ. Исполнитель обязан  произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

2.4.  В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик обязуется принять акт сдачи – приемки в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести его оплату.

3. Стоимость работ, срок выполнения и порядок расчетов

3.1. Стоимость Контракта составляет ____________ рублей (_______________________), в соответствии с утвержденной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

3.2. Оплата за выполненные работы будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя путем безналичного  расчета. Для начала работ производится перечисление на расчетный счет Исполнителя предоплаты в размере 30% от общей стоимости контракта.

Окончательный расчет производится Заказчиком за фактически выполненную работу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

3.3. В случае прекращения работ по Контракту, по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

- Выполнить работу в полном объеме с надлежащим качеством и в сроки, указанные в Контракте;

- самостоятельно приобрести материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

- при выполнении работ обеспечить соблюдение СНиП, требований охраны труда и противопожарной безопасности;

- в течение 3-х дней со дня окончания работ вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.

4.2. Заказчик обязан:

- перечислить Исполнителю денежные средства, согласно п.3.2. за фактически качественно выполненную работу, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

- координировать и осуществлять оперативный контроль над выполнением условий настоящего Контракта;

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе  требовать у него соответствующего возмещения.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с настоящим  Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

5.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем  своих обязательств по настоящему Контракту, он уплачивает неустойку в размере 0,03% от сметной стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6. Разрешение споров

6.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае если соглашения по спорным вопросам не будут достигнуты путем переговоров, спор решается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства действия непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является действиями непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные дождевые осадки, гололед, другие официально признанные стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, ограничение перевозок.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения.

8.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями сторон.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Гарантийный срок на выполняемые работы устанавливается – 2 года с момента подписания  акта сдачи – приемки.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты.

«Заказчик» 	«Исполнитель»

Администрация

Дмитриевского района

Курской области,

307500, г. Дмитриев, ул. Ленина

д. 44, ИНН 4605005509

КПП 460501001, ОКПО 04032184

лиц/сч 03443006470 в отделении

по Дмитриевскому району

УФК  по Курской области

БИК 043807001,  ГРКЦ ГУ Банка

России по Курской области

Глава Дмитриевского района

____________    В.Г. Петров

м.п.